## List3 (2)
'Investitor: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana
'Objekt: Kazina, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana
Štev. proj.:
Datum: |  | 6.6.2016
REKAPITULACIJA
I. | OKNA |  |  | 0
II. | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
GO DELA SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

## SPLOŠNE OPOMBE
OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH in JIH MORA IZVAJALEC UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE
- Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti podroben terminski plan demontaže in montaže stavbnega pohištva, katerega je potrebno uskladiti z naročnikom;
- Izvajalec mora upoštevati dejstvo, da je objekt vseljen in v polni funkciji, zato je potrebna dodatna zaščita prostorov in opreme ter redno dnevno čiščenje prostorov po opravljenih delih. Demontaža obstoječega ter montaža novega stavnega pohištva morata biti temu prilagojeni;
- Vzpostavitev stanja v območju vgrajevanja oken v prvotno stanje, kar zajem dela kot npr. krpanje fasade, popravila notranjih ometov, slikopleskarska dela;
- Potrebni so dnevni odvozi na deponijo;
- Vgrajen vzorec poleg projektanta potrdi tudi ZVKDS;
- Ponudniki že v času ponudbe izdelajo vzorec referenčnega okna v merilu 1:1. ( predlagano - zgornji vogal tišičnega okna v 1 nadstropju, vidi shemo 1n-O1, kompletno z okovjem in senčilom, priložiti tudi kljuko in vse ostale elemente)
- V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, transportne, manipulativne stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah.
- Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin oziroma so mu na vpogled pri investitorju." Vse bo objavljeno na spletni strani UL, vsa vprašanja potekajo preko portala JN, organiziran bo ogled objekta. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme.
- V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot celoto, v skladu s projektom, brez dodatnih del - v smislu izvedbe “ na ključ", z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je obvezna s strani projektantov. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
- Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, v primeru nejasnosti je potrebno podati vprašanja skladno s razpisno dokumentacijo, oziroma z ZJN-2.
- Če so v popisu navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme, je to zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom.
- V ceni del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
- Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.
- Najava motenj ob rušitvenih in gradbenih delih, ki povzročajo močno tresenje prostorov in hrup, ki onemogoča delo v objektu in koordinacija terminov primernosti izvajanja teh del s pridobitvijo potrditve naročnika.
V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:
** stroške vseh pripravljalnih del,
**stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;
** stroške priprave, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, izvedbo varnostne ograje po predpisih in navodilih MOL, vključno z odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča;
** izvajalec sam izdela montažne skice in detajle za izvedbo instalacij med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem predračunu. Izdelava delavniški načrtov, ki ji potrdi projektant, predstavnik ZVKDS in naročnik.
** stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;
** stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
** stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
** stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaščitnih odrov in ograj, potrebnih za kvalitetno izvedbo opisanih del
** stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču;
** stroške koordinacije med naročnikom, odgovornim vodjem projekta in gradbenim nadzorom;
** stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do predaje. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku ob podpisu zapisnika o uvedbi v delo;
** stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;
** stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
** stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;
** stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih pri predaji ob zaključku del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
Vzorci:
- Izvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani s strani naročnika dostaviti ali izdelati vzorčne primere na objektu.
Pomembne splošne opombe:
- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom,podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu, je pa nujno potrebno za kvalitetno izvedbo opisanih del. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je razpisna dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Odpadki:
- Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati elaborat gospodarjenja z odpadki ter vso veljavno zakonodajo.
- Izvajalec je dolžan dodatno izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, če bo to potrebno, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.
- V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin

## OPIS OKEN
I. | Okna
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Okna je potrebno izdelati na podlagi zadnjeveljavnih shem projektanta arhitekture! Vse vgradne mere je potrebno preveriti na gradbišču in pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam!
- IZBRANI IZVAJALEC DEL MORA PRED IZVEDBO IZDELATI IN VGRADITI NA OBJEKTU VZOREC OKNA Z VSEMI ZAKLJUČKI V MERILU 1:1, KI GA POTRDI PROJEKTANT
- DIMEZIJE OBSTOJEČEGA ZIDU IN ODPRTIN PREVERITI NA LICU MESTA!
OKNA:
a. | p-O2 - okno pritličje, zahodna fasada
- mera: 160/320 cm (160/270 cm + lesen parapet h=50cm)
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- zvočna izolativnost: Rw=42 dB vgrajena v stavbi
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K ( okvir: Uf<=0,9W/m2K, steklo: Ug<=0,7W/m2K )
- vodotesnost: razred 4A, po SIST EN 12208
- zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207
- faktor sončnega prehoda: g>=0,5%
- barva - RAL 9001 , potrdi ZVKDS
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- debelina osnovnega profila okna minimalno 92mm + zunaj okrasni profili
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- dimenzije izmeriti na licu mesta
- leseni okvir se izdela po obstoječem vzorcu kot identična replika
- material - macesen (sibirski ali evropski), vsaj 3 letnice na tekoči meter
- tesnila dvojna
- silikonska tesnila, vela, pritrjena v žleb krila
- toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K
- v spodnjem delu je leseni parapet (del okvirja) h=50cm
- vsi deli okvirja se izdelajo po obstoječem vzorcu kot identična replika!
- KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - V - termopan zasteklitev RX PHONE 42/45 0,7 (44.2 VSG SC/12Ar/4/12Ar/:8)
- zunanje steklo lepljeno
- v krilu ni delitev
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- odpiranje: po vertikalni osi, na notranjo stran, skrita nasadila
- zgornji del okna se odpira na ventus, skrita nasadila
- na zunanji strani predvidena lesena letvica za odkap
- POLICA:
- zunanja polica se izdela v sklopu okvirja - po obstoječem vzorcu kot identična replika!
- OKOVJE:
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN, z vidnim pritrjevanjem, medenina
- v zgornjem oknu pololiva, tip ALT WIEN, medenina
- OPOMBE:
- izbrani izvajalec del mora pred izvedbo izdelati in vgraditi na objektu vzorec okna z vsemi zaključki v merilu 1:1, ki ga potrdi projektant
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 4 |  | 0
b. | p-O3 - okno pritličje, zahodna fasada
- mera: 160/320 cm (160/280 cm + lesen parapet, h=40cm)
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- zvočna izolativnost: Rw=42 dB vgrajena v stavbi
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K ( okvir: Uf<=0,9W/m2K, steklo: Ug<=0,7W/m2K )
- vodotesnost: razred 4A, po SIST EN 12208
- zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207
- faktor sončnega prehoda: g>=0,5%
- barva - RAL 9001, potrdi ZVKDS
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- debelina osnovnega profila okna minimalno 92mm + zunaj okrasni profili
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- dimenzije izmeriti na licu mesta
- leseni okvir se izdela po obstoječem vzorcu kot identična replika
- material - macesen (sibirski ali evropski), vsaj 3 letnice na tekoči meter
- tesnila dvojna
- silikonska tesnila, vela, pritrjena v žleb krila
- toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K
- v spodnjem delu je leseni parapet (del okvirja) h=50cm
- vsi deli okvirja se izdelajo po obstoječem vzorcu kot identična replika!
- KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - V - termopan zasteklitev RX PHONE 42/45 0,7 (44.2 VSG SC/12Ar/4/12Ar/:8)
- zunanje steklo lepljeno
- v krilu ni delitev
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- odpiranje: po vertikalni osi, na notranjo stran
- zgornji del okna se odpira na ventus,
- na zunanji strani predvidena lesena letvica za odkap
- POLICA:
- zunanja polica - pločevina
- notranja polica - lesena d=2cm, s previsom 1,5 cm
- OKOVJE:
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN, z vidnim pritrjevanjem, medenina
- v zgornjem oknu pololiva, tip ALT WIEN, medenina
- OPOMBE:
- izbrani izvajalec del mora pred izvedbo izdelati in vgraditi na objektu vzorec okna z vsemi zaključki v merilu 1:1, ki ga potrdi projektant
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 6 |  | 0
c. | p-O4 - okno pritličje, južna fasada
- mera: 160/320 cm (160/245 cm + zidan parapet h=75 cm)
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- zvočna izolativnost: Rw=42 dB vgrajena v stavbi
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K ( okvir: Uf<=0,9W/m2K, steklo: Ug<=0,7W/m2K )
- vodotesnost: razred 4A, po SIST EN 12208
- zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207
- faktor sončnega prehoda: g>=0,5%
- barva - RAL 9001, potrdi ZVKDS
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- debelina osnovnega profila okna minimalno 92mm + zunaj okrasni profili
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- dimenzije izmeriti na licu mesta
- leseni okvir se izdela po obstoječem vzorcu kot identična replika
- material - macesen (sibirski ali evropski), vsaj 3 letnice na tekoči meter
- tesnila dvojna
- silikonska tesnila, vela, pritrjena v žleb krila
- toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K
- v spodnjem delu je zidan parapet h=75cm
- vsi deli okvirja se izdelajo po obstoječem vzorcu kot identična replika!
- KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - V - termopan zasteklitev RX PHONE 42/45 0,7 (44.2 VSG SC/12Ar/4/12Ar/:8)
- zunanje steklo lepljeno
- v krilu ni delitev
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- odpiranje: po vertikalni osi, na notranjo stran,
- zgornji del okna se odpira na ventus
- na zunanji strani predvidena lesena letvica za odkap
- POLICA:
- zunanja polica - pločevina
- notranja polica - lesena d=2cm, s previsom 1,5 cm
- OKOVJE:
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN, z vidnim pritrjevanjem, medenina
- v zgornjem oknu pololiva, tip ALT WIEN, medenina
- OPOMBE:
- izbrani izvajalec del mora pred izvedbo izdelati in vgraditi na objektu vzorec okna z vsemi zaključki v merilu 1:1, ki ga potrdi projektant
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 5 |  | 0
d. | p-V1 - vrata pritličje, severna fasada
- mera: 160/320 cm (160/270 cm + lesen parapet h=50 cm)
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- zvočna izolativnost: Rw=42 dB vgrajena v stavbi
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K ( okvir: Uf<=0,9W/m2K, steklo: Ug<=0,7W/m2K )
- vodotesnost: razred 4A, po SIST EN 12208
- zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207
- faktor sončnega prehoda: g>=0,5%
- barva - RAL 9001, potrdi ZVKDS
- na severni fasadi se 3 kosi (GEONAUTIK) zamenjajo v vrata
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- debelina osnovnega profila okna minimalno 92mm + zunaj okrasni profili
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- dimenzije izmeriti na licu mesta
- leseni okvir se izdela po obstoječem vzorcu kot identična replika
- material - macesen (sibirski ali evropski), vsaj 3 letnice na tekoči meter
- tesnila dvojna
- silikonska tesnila, vela, pritrjena v žleb krila
- toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K
- v spodnjem delu je leseni parapet (del okvirja) h=50cm
- vsi deli okvirja se izdelajo po obstoječem vzorcu kot identična replika!
- KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - V - termopan zasteklitev RX PHONE 42/45 0,7 (44.2 VSG SC/12Ar/4/12Ar/:8)
- zunanje steklo lepljeno
- v krilu ni delitev
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- odpiranje: po vertikalni osi, na notranjo stran,
- zgornji del okna se odpira na ventus
- na zunanji strani predvidena lesena letvica za odkap
- PRAG:
- kamniti
- OKOVJE:
- kljuka - tip ALT WIEN, z vidnim pritrjevanjem, medenina
- v zgornjem oknu pololiva, tip ALT WIEN, medenina
- OPOMBE:
- na severni fasadi se 3 kosi (GEONAUTIK) zamenja v vrata in se predvidi še 5 novih za zapiranje prehoda na vogalu
- izbrani izvajalec del mora pred izvedbo izdelati in vgraditi na objektu vzorec okna z vsemi zaključki v merilu 1:1, ki ga potrdi projektant
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 3 |  | 0
e. | 1n-O1 - okno - 1. nadstropje
- mera: 140/260 cm
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- zvočna izolativnost: Rw=42 dB vgrajena v stavbi
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K
- vodotesnost: razred 4A, po SIST EN 12208
- zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207
- faktor sončnega prehoda: g>=0,5%
- barva - RAL 9001, potrdi ZVKDS
- senčilo vgrajeno v strop okvirja, kot npr. SOLTEC Rolo M
- dva okna sta zazidana, potrebno je odstraniti notranjo oblogo iz knaufa
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- material - macesen (sibirski ali evropski), vsaj 3 letnice na tekoči meter
- tesnila - zatesnitev pripir in rež na notranjem delu škatlastega okna
- silikonska tesnila, bela, pritrjena v žleb krila
- v stropnem delu okvirja predviden utor 4x5cm za vgradnjo screen roloja
- ZUNANJE KRILO:
- dvodelno
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - enojna, 6mm
- vpetje stekel in zasteklitve primereno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- lesene letvice so nalepljene na steklo
- odpiranje - spodnji del po vertikalni osi, na notranjo stran, tri nasadila. Zgornji del na ventus - dva horizontalna nasadila.
- profilacijo zunanjega okvirja se izvede na način, da se zagotovi trajnost (narejena iz enega kosa, ne iz dodatnih "okrasnih letvic")
- na zunanji strani predvidena lesena letvica za odkap
- zgornje krilo je deljeno po vertikali enako kot spodnje, le da je odpiranje samo na ventus
- NOTRANJE KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz smrekovega lesa, I. kvalitete
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - dvojna termopan RX PHONE (8/16/9 SC )
- toplotna izolativnost: Ug<=1,1 W/m2K
- lesene letvice so nalepljene na steklo, vmes distančnik
- distančne letvice v termopan steklu so iz polimera, bele barve
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- odpiranje: po vertikalni osi, na notranjo stran, pet nasadil
- POLICA:
- lesena notranja polica, po vzoru obstoječe
- OKOVJE:
- material okovja: medenina
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN, z vidnim pritrjevanjem, medenina
- v zgornjem oknu pololiva, tip ALT WIEN, medenina,
- nasadila po vzoru obstoječih, jeklena, barva RAL 9001, premer trna fi14, dolžina nasadila 17cm
- OPOMBE:
- izbrani izvajalec del mora pred izvedbo izdelati in vgraditi na objektu vzorec okna z vsemi zaključki v merilu 1:1, ki ga potrdi projektant
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 27 |  | 0
f. | 1n-V1 - balkonska vrata - 1. nadstropje
- mera: 140/350 cm (140/260cm + lesen parapet h=80cm)
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- zvočna izolativnost: Rw=42 dB vgrajena v stavbi
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K
- vodotesnost: razred 4A, po SIST EN 12208
- zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207
- faktor sončnega prehoda: g>=0,5%
- barva - po obstoječem vzorcu
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- dimenzije -
- material - macesen (sibirski ali evropski), vsaj 3 letnice na tekoči meter
- tesnila - zatesnitev pripir in rež na notranjem delu škatlastega okna
- silikonska tesnila, bela, pritrjena v žleb krila
- v stropnem delu okvirja predviden utor 4x5cm za vgradnjo screen roloja
- ZUNANJE KRILO
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - enojna, 6mm
- vpetje stekel in zasteklitve primereno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- distančne letvice v termopan steklu so iz polimera
- odpiranje - po vertikalni osi, na notranjo stran, štiri nasadila
- NOTRANJE KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz smrekovega lesa, I. kvalitete
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - dvojna termopan RX PHONE (8/16/9 SC )
- toplotna izolativnost: Ug<=1,1W/m2K
- distančnik po izboru projektanta (bele barve)
- distančne letvice v termopan steklu so iz polimera
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- odpiranje: po vertikalni osi, na notranjo stran, pet nasadil
- PRAG:
- obstoječi, kamniti
- OKOVJE:
- material: medenina
- kljuka - ALT WIEN
- nasadila po vzoru obstoječih, jeklo, barva RAL 9001
- OPOMBE:
- izbrani izvajalec del mora pred izvedbo izdelati in vgraditi na objektu vzorec okna z vsemi zaključki v merilu 1:1, ki ga potrdi projektant
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 3 |  | 0
g. | 2n-O1 - okno - 2. nadstropje
- mera: 130/205 cm
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- zvočna izolativnost: Rw=42 dB vgrajena v stavbi
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K
- vodotesnost: razred 4A, po SIST EN 12208
- zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207
- faktor sončnega prehoda: g>=0,5%
- barva - RAL 9001, potrdi ZVKDS
- senčilo vgrajeno v strop okvirja, kot npr. SOLTEC Rolo M
- tri okna na južni fasadi imajo senčila na električni pogon (v dvorani, zaradi nedostopnosti!)
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- material - macesen (sibirski ali evropski), vsaj 3 letnice na tekoči meter
- tesnila - zatesnitev pripir in rež na notranjem delu škatlastega okna
- silikonska tesnila, bela, pritrjena v žleb krila
- v stropnem delu okvirja predviden utor 4x5cm za vgradnjo screen roloja
- ZUNANJE KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - enojna, 6mm
- vpetje stekel in zasteklitve primereno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- lesene letvice so nalepljene na steklo
- odpiranje - spodnji del po vertikalni osi, na notranjo stran, tri nasadila. Zgornji del na ventus - dva horizontalna nasadila.
- profilacijo zunanjega okvirja se izvede na način, da se zagotovi trajnost (narejena iz enega kosa, ne iz dodatnih "okrasnih letvic")
- na zunanji strani predvidena lesena letvica za odkap
- zgornje krilo je deljeno po vertikali enako kot spodnje, le da je odpiranje samo na ventus
- NOTRANJE KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz smrekovega lesa, I. kvalitete
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - dvojna termopan RX PHONE (8/16/9 SC )
- toplotna izolativnost: Ug<=1,1W/m2K
- lesene letvice so nalepljene na steklo, vmes distančnik
- distančne letvice v termopan steklu so iz polimera, bele barve
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti - vlepljeno
- odpiranje: po vertikalni osi, na notranjo stran, pet nasadil
- POLICA:
- lesena notranja polica, po vzoru obstoječe
- OKOVJE:
- material okovja: medenina
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN, z vidnim pritrjevanjem, medenina
- v zgornjem oknu pololiva, tip ALT WIEN, medenina
- nasadila po vzoru obstoječih, jeklena, barva RAL 9001, premer trna fi14, dolžina nasadila 17cm
- OPOMBE:
- izbrani izvajalec del mora pred izvedbo izdelati in vgraditi na objektu vzorec okna z vsemi zaključki v merilu 1:1, ki ga potrdi projektant
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 30 |  | 0
h. | s-O1 - velika okna - stopniščče
- mera: 170/280 cm
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K
- vodotesnost: razred 4A, po SIST EN 12208
- zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207
- faktor sončnega prehoda: g>=0,5%
- barva - RAL 9001, potrdi ZVKDS
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- material - macesen (sibirski ali evropski), vsaj 3 letnice na tekoči meter
- tesnila - zatesnitev pripir in rež na notranjem delu škatlastega okna
- silikonska tesnila, bela, pritrjena v žleb krila
- v spodnji polici okvira predviden žleb za odvod kondenza 3x1 cm
- ZUNANJE KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete (jedrovina, vsaj 3 letnice na cm)
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - enojna, 6mm
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti
- lesene letvice so nalepljene na steklo
- odpiranje: spodnji del: po vertikalni osi, na notranjo stran, tri nasadila
- odpiranje: zgornji del: po vertikalni osi, na notranjo stran, dve nasadili
- na zunanji strani predvidena lesena letvica za odkap
- NOTRANJE KRILO
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - dvojna termopan notranje steklo - katedral RX WARM (6/22/4)
- toplotna izolativnost: Ug<=1,1 W/m2K
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti
- odpiranje: po vertikalni osi, na notranjo stran, štiri nasadila
- POLICA:
- notranja polica, granit - po vzorcu obstoječe
- zunanja polica - pločevina
- OKOVJE:
- material okovja: medenina
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN, z vidnim pritrjevanjem, v zgornjem oknu pololiva, tip ALT WIEN
- nasadila po vzoru obstoječih, jeklena, barva RAL 9001, premer trna fi14, dolžina nasadila 17cm
- OPOMBE:
- izbrani izvajalec del mora pred izvedbo izdelati in vgraditi na objektu vzorec okna z vsemi zaključki v merilu 1:1, ki ga potrdi projektant
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 4 |  | 0
i. | s-O2 - malo okno - stopniščče
- mera: 170/160 cm
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K (
- vodotesnost: razred 4A, po SIST EN 12208
- zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207
- faktor sončnega prehoda: g>=0,5%
- barva - RAL 9001, potrdi ZVKDS
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- material - macesen (sibirski ali evropski), vsaj 3 letnice na tekoči meter
- tesnila - zatesnitev pripir in rež na notranjem delu škatlastega okna
- silikonska tesnila, bela, pritrjena v žleb krila
- v spodnji polici okvira predviden žleb za odvod kondenza 3x1 cm
- ZUNANJE KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - enojna, 6mm
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti
- lesene letvice so nalepljene na steklo
- odpiranje: spodnji del: po vertikalni osi, na notranjo stran, tri nasadila
- odpiranje: zgornji del: po vertikalni osi, na notranjo stran, dve nasadili
- na zunanji strani predvidena lesena letvica za odkap
- NOTRANJE KRILO
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- krilo izdelano iz smrekovega lesa, I. kvalitete
- zaščita z debeloslojno lazuro pred delovanjem gliv ( kot: npr: Remmers).
- zasteklitev - dvojna termopan RX WARM 6/22/4, notranje steklo - katedral
- toplotna izolativnost: Ug<=0,7W/m2K
- vpetje stekel in zasteklitve primerno namenu višje akustične izolativnosti
- odpiranje: po vertikalni osi, na notranjo stran, štiri nasadila
- POLICA:
- notranja polica obstoječa
- zunanja polica - pločevina
- OKOVJE:
- material okovja: medenina
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN, z vidnim pritrjevanjem, v zgornjem oknu pololiva, tip ALT WIEN,
- zatič okna, montiran na spodnjo in stropno stran okvirja
- nasadila po vzoru obstoječih, jeklena, barva RAL 9001, premer trna fi14, dolžina nasadila 17cm
- OPOMBE:
- izbrani izvajalec del mora pred izvedbo izdelati in vgraditi na objektu vzorec okna z vsemi zaključki v merilu 1:1, ki ga potrdi projektant
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 1 |  | 0
j. | p-O10a - okno sanitarije
- mera: 70/120 cm
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. ___ cm
- požarna zahteva: /
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K
- barva: RAL 9001
- OKVIR:
- leseni okvir, izdelan iz macesnovega lesa I. kvalitete
- debelina osnovnega profila okna minimalno 78mm
- KRILO:
- leseni profili po vzorcu obstoječega stanja
- leseno krilo izdelano iz macesnovega lesa I. kvalitete
- zasteklitev: termopan 6-12-4-12-6
- odpiranje: po vertikalni osi in na ventus
- barva: RAL 9001
- POLICA:
- notranja polica lesena, po vzoru obstoječe
- zunanja ALU polica
- OKOVJE:
- kljuka - OLIVA ALT WIEN
- skrita nasadila
- OPOMBE
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 1 |  | 0
k. | p-O10b, 1n-O10, 2n-O10 - okno sanitarije
- mera: 70/160 cm
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. ___ cm
- požarna zahteva: /
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K
- barva: RAL 9001
- OKVIR:
- leseni okvir, izdelan iz macesnovega lesa I. kvalitete
- debelina osnovnega profila okna minimalno 78mm
- KRILO:
- leseni profili po vzorcu obstoječega stanja
- leseno krilo izdelano iz macesnovegalesa I. kvalitete
- zasteklitev: termopan 6-12-4-12-6
- odpiranje: po vertikalni osi in na ventus
- barva: RAL 9001
- POLICA:
- notranja polica lesena, po vzoru obstoječe
- zunanja ALU polica
- OKOVJE:
- kljuka - OLIVA ALT WIEN
- skrita nasadila
- OPOMBE
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta
Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo!
| - p-O10b | kos | 1 |  | 0
| - 1n-O10 | kos | 2 |  | 0
| - 2n-O10 | kos | 2 |  | 0
l. | p-O11 - okno - lokal, pisarne dvorišča
- mera: 140/240 cm
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K
- barva - RAL 9001
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete
- toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K
- KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- leseno krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete
- zasteklitev - termopan 6-12-4-12-6
- odpiranje- po vertikalni osi in na ventus
- barva - RAL 9001
- lesene letvice so nalepljene na steklo, vmes distančniki
- POLICA:
- lesena notranja polica, po vzoru obstoječe
- zunanja polica ALU
- OKOVJE:
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN
- skrita nasadila
- OPOMBE:
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 3 |  | 0
m. | 2n-O12 - okno - sanitarije
- mera: 60/140 cm
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K
- barva - RAL 9001
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete
- debelina osnovnega profila okna minimalno 78mm
- KRILO:
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- leseno krilo izdelano iz macesnovega lesa, I. kvalitete
- zasteklitev - termopan 6-12-4-12-6
- odpiranje- po vertikalni osi in na ventus
- barva - RAL 9001
- lesene letvice so nalepljene na steklo, vmes distančniki
- POLICA:
- lesena notranja polica, po vzoru obstoječe
- zunanja polica ALU
- OKOVJE:
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN
- skrita nasadila
- OPOMBE:
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 2 |  | 0
n. | 2n-O13 - okno - pisarna, vogal
- mera: 120/140 cm
- SPLOŠNO:
- vgradnja: suhomontažna, obstoječa opečna stena, deb. __ cm
- požarna zahteva:
- toplotna izolativnost: skupna Uw<=1,10W/m2K
- barva - RAL 9001
- OKVIR:
- leseni okvir izdelan iz macesnovega lesa, I. kvalitete
- debelina osnovnega profila okna minimalno 78mm
- KRILO:
- dvokrilno okno
- leseni profil po vzorcu obstoječih
- leseno krilo izdelano iz smrekovega lesa, I. kvalitete
- zasteklitev - termopan 6-12-4-12-6
- odpiranje- po vertikalni osi in na ventus
- barva - RAL 9001
- lesene letvice so nalepljene na steklo, vmes distančniki
- POLICA:
- lesena notranja polica, po vzoru obstoječe
- zunanja polica ALU
- OKOVJE:
- kljuka - OLIVA, tip ALT WIEN
- skrita nasadila
- OPOMBE:
- dimenzije obstoječega zidu in odprtin preveriti na licu mesta!
| Podano je število oken, za katere je potrebno upoštevati vsa dela in material za kvalitetno izvedbo! | kos | 1 |  | 0
| OKNA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GO dela
II. | Gradbeno - obrtniška dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA! Vse kar se poškoduje, je potrebno vrniti v prvotno stanje! Vse barve bo dal investitor po dogovoru z ZVKD !!
1. | Dobava materiala in zidarsko popravilo notranjih okenskih špalet, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala. Upoštevati odstranitev odstopajočega ometa, očiščenje podlage, izdelava predpremaza ter ometa. V območju odstranjejega ometa se izvede obrizg in grobi omet, celotna špaleta se obdela z finim ometom | m2 | 399.12 |  | 0
2. | Dobava materiala in zidarsko popravilo zunanjih okenskih špalet, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala. Upoštevati odstranitev odstopajočega ometa, očiščenje podlage, izdelava predpremaza ter ometa. V območju odstranjejega ometa se izvede obrizg in grobi omet, celotna špaleta se obdela z finim ometom: Količina je ocenjena! | m2 | 160 |  | 0
3. | Dobava materiala in zidarsko popravilo zunanje štukature na mestu poškodbe in finalno obdelati v barvi fasade oz. obstoječih štukatur.Štukature r.š.cca 25 cm.
| - predvidena ocena m1 (40%) - zidarsko popravilo | m1 | 156 |  | 0
| - slikanje štukatur v barvi obstoječe fasade | m2 | 117 |  | 0
4. | Slikanje sten/špalet z disperzijsko barvo (bela za vse prostore)
| - notranje špalete | m2 | 399.12 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO- OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0