## Splošne zahteve
OPOMBE, DOLOČILA IN OBLIGACIJE
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje in izjavlja, da je prebral, v ponudbi zajel in
upošteval vsa v nadaljevanju navedena, zahtevana in opisana določila.
Ponudnik priloži ponudbi samo dokumentacijo izrecno navedeno v razpisni
dokumentaciji. Tehnično dokumentacijo, prospekte itd. bo naročnik po potrebi zahteval
naknadno od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo.
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega
naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo
ponudbo.
Projektna dokumentacije je bila izdelana skladno z veljavno zakonodajo, podzakonskimi
akti, tehničnimi smernicami, obveznimi standardi in normativi ter pravili stroke.
SPLOŠNE ZAHTEVE IN OPOMBE K POPISU DEL
1 Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki je registriran za opravljanje gradbene dejavnosti in
ima za tovrstna dela ustrezno registracijo, zavarovanje za škodo, certifikate, tehnično
izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.
2 Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) pregledati in upoštevati PVO in
celotno projektno dokumentacijo, vse grafične in tekstualne dele ter popise del, poročila,
elaborate, študije in ostale pogoje za predmetni investicijski projekt. Na morebitne
napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov (popisi del,
tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi, sheme in risbe), elaborati, izkazi in
študijami, je izvajalec dolžan opozoriti naročnika. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj
za pripravo ponudbe v fazi razpisa neposredno projektantom NI DOVOLJENO.
3 Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) veljavno zakonodajo, ki ureja
graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti,
predpisi, tehničnimi smernicami, standardi in normativi, pravili stroke in dobro gradbeno
prakso
4 Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom, zato ga je potrebno brati
skupaj s celotnim projektom. Tehnični opisi, grafični prikazi, detajli, sheme ter ostali
dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom
del. Prav tako so natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov,
načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna
varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno razvidni iz prej naštetih sestavin
PZI projekta.
5 Za vsako popisno postavko je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves osnovni in
pomožni material, dobavo, montažo, prevoz in varovanje materiala in orodja na objekt,
notranje prenose in transporte, delovne in pomožne odre, zaključno čiščenje in
odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
6 Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za
tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material,
vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile in podobno). Ponudba mora
vsebovati tudi vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih
podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja
montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta,
izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega, četudi to ni
neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in
ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta oz. je potrebno za kvalitetno izvedbo
vseh del.
7 Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso
upoštevani v posebnih postavkah:
- stroški za izdelavo načrta organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom;-
- vsi stroški za prijavo, postavitev, organizacijo in ograditev ter zaščito gradbišča,
gradbiščnih objektov, postavitev gradbene table in prometne signalizacije, zagotavljanje
ustrezne varnosti na gradbišču, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in
odstranitev gradbišča;
- stroški za postavitev in odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč ter začasnega
objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za delovna mesta in za skupne
operativne sestanke ter za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem;
- vsi stroški za pridobitev začasnih površin za gradnjo in za organizacijo gradbišča izven
delovnega pasu, vključno s stroški soglasij, morebitnih odškodnin, taks zaradi uporabe
zemljišč, vključno z elaborati in najemninami;
- vsi stroški v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine,
morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo, zagotovitev potrebnih začasnih
površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom stroškov za
sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje (soglasja,
odškodnine, itd.);
- vsi stroški za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po
odstranitvi objektov;
- stroški začasnega odvoza, deponiranje in vračanje izkopanega materiala, ki ga ne bo
možno deponirati na gradbišču ter stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja
odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki
(odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del in
ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev Varnostnega
načrta;
- stroški za ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših
posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja
zemljišča;
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov, itd.
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani
izkopa;*stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer;*stroški dela v
nagnjenem terenu;-
8 Izvajalec je dolžan dela izvesti v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov
v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi
smernicami, standardi in normativi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso.
9 Izvajalec mora vsa dela izvajati skladno s pravnomočnim integralnim gradbenim
dovoljenjem, celotno projektno dokumentacijo, poročili, elaborati, študijami in ostalimi
pogoji za predmetni investicijski projekt ter z upoštevanjem navodil in potrditev
projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško dokumentacijo zagotovi
izvajalec del v okviru ponujene cene.
10 Izvajalec mora dela izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z
obveznimi standardi in z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih
in premičnih gradbiščih
11 Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v okolici
zaradi njegovega dela. Vse poškodbe, ki bodo nastale na tlakih, stopniščih, strehah,
stenah in stavbnem pohištvu ter vseh ostalih izvedenih elementih, bodo bremenile
izvajalca del - vsa popravila poškodb oz. zamenjave z novim enakim, bo izvajalec del
izvedel na lastne stroške!
12 Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz.
vzdrževanja.
13 Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.
14 Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi,
izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za
izbrane materiale in opremo, s predložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali
certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
15 Izvajalec mora vsa dela izvesti skladno z zahtevami Načrta požarne varnosti in zagotoviti
izpolnjevanje zahtevanih požarnih odpornosti za vse vgrajene konstrukcije in gradbene
elemente objekta.
16 Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje
veljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
17 Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru
nejasnosti mora izvajalec že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja. V
primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa
izvesti strokovno pravilno.
18 V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno
projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli
mora pred izvedbo pregledati in s podpisom potrditi projektant pristojne stroke, nadzornik
in investitor.
19 Izvajalec mora izdelati delavniške in tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti
za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in
načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov.
Potrditi jih mora pooblaščeni projektant statike in arhitekture.
20 Izvajalec je dolžan usklajevati izvedbo projekta v smislu energetsko učinkovitih gradenj
stavb in trajnostnega certificiranja stavb po metodi DGNB skladno z uporabniškimi
zahtevami.
21 Projektant opozarja, da je izbrana oprema sprojektirana z namenom in se je brez
privoljenja projektanta, nadzora in uporabnika ne more spreminjati. Izvajalec je dolžan
projektantu predati PZI načrt s čitljivo vnesenimi vsemi popravki in dopolnitvami
izvedenimi tekom gradnje, za izdelavo PID dokumentacije skladno z GZ.
Pri vseh postavkah upoštevati tudi:
* PVO, projekt DGD in projekta PZI z vsemi zahtevki in sestavinami (besedilni del s
tehničnimi poročili, tehničnimi in drugimi opisi, grafični lokacijskii in tehničnii prikazi,
sheme, detajli in drugime risbame) in poročili, elaborati, študijami in ostalimi pogoji za
predmetni investicijski projekt, saj je popis GOI del sestavni del teh projektov in jih mora
izvajalec obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Vse projektne sestavine mora
izvajalec upoštevati tudi, če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
* vsa potrebna pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, kot so npr. zakoličbe,
zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje izvedba
začasnih inštalacij, evidentiranje, označevanje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov
podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba in
označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih vodov,
geodetski posnetki objektov in izdajanje vmesnih posnetkov izvedenih situacij naročniku,
izdelava zbirnih kart, itd.;
* preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti, certifikati
oz. tehničnimi soglasji;
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški);
* pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom stroškov,
nadomestil in pristojbin;
* ves potrebno delo in ves glavni in pomožni, montažni, pritrdilni tesnilni in vezni material
ter podkonstrukcijo;
* vsa delovna sredstva, organizacijo in koordinacijo vseh del, tudi pripravljalnih,
spremljajočih in zaključnih;
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
* vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, itd.;
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;
* povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem oz. podizvajalcem;
* čiščenje izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu;
* čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo;
* skladiščenje materiala na gradbišču;
* ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter
monitoring in dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov;
* morebitne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov
bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in
energetske priključke;
* vse potrebne izvedbene sheme elektro instalacij, ki so potrebne za izvedbo elektro
sistemov projekta opreme;
* zagotavljanje kompletnega elektro-instalacijski sistema za končno delovanje proizvodov
sistemov avtomatike pri izvedbi;
* zagotavljanje nadzora in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet
končne instalacije proizvoda ( senčila, vrata, okna,…);
* zagotavljanje vseh delovnih strojev za dvigovanje bremen in delovnih košar za dostope
do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo
posebej;
* ščitenje vseh obodnih površin objektov (tlaki, stene, strop, fasada, streha, zunanje
površine) za čas gradnje in po končani gradnji do končnega prevzema objektov.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH
1. Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v teh
popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki so del
razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse
izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki sestavljajo razpisni
dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času priprave ponudbe obvezan o
tem obvestiti naročnika.
2. Izvajalec je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.
Popis del je izdelan v programski opremi Microsoft Excel in s tem berljiv v standardni
programski opremi, tudi na primer v Open Office. Vse celice so berljive in kljub zaklenitvi
jih je možno razširiti. Prav tako je možno posamezne celice kopirati, v kolikor
programska oprema ne prikazuje pravilno berljivih znakov.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti pravilnost nastavljenih
formul in izračunavanja ponudbene cene (zmnožke in seštevke ter prenose le teh v
rekapitulacijo). Izvajalec se s pripravo te ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice in
elemente celotne datoteke, vključno z vsemi postavkami in splošnimi in posebnimi
tehničnimi navodili, opombami ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem
zagotavlja ponudbeno vrednost.
3. V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi
določitve zahtevane kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali
boljše kvalitete kot je predpisana s projektom.
Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi,
oprema in inštalacije, morajo poleg funkcije in tehničnih karakteristik ustrezati tudi
dimenzijsko projektiranim rešitvam. Oprema ne sme presegati projektiranih dimenzij.
4. V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov,
materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane tehnične
lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega
proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema,
materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v popisu, dimenzijsko pa ne
smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in tehnične karakteristike
nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec dokazati z ustrezno
dokumentacijo.
Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z
morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije,
stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.
5. Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov,
proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) pisno
potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
6. V ceni posameznih postavk mora izvajalec zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu
postavke, ne glede na različnost zahtevanih gradbeno - obrtniških in instalacijskih del,
razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi
postavki oz. pri drugih delih.
7. V ceni vseh postavk mora izvajalec zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem
popisom ni zajeto.
8. V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela,
transportne, manipulativne stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah,
do funkcionalne izvedbe. Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo
upoštevati kot edine zahteve.
9. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in
storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost,
skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme. Pri pripravi
ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke dobavitelja ali
proizvajalca materiala oz izdelka ter v ceni na enoto zagotoviti ves potrebni material, za
funkcionalno izvedbo posameznega izdelka oziroma produkta.
10. V vsaki ceni/enoto in za komplet mora izvajalec zajeti vse za gotove montirane in finalno
obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo
vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, delavniške dokumentacije,
katerih potrditev je obvezna s strani pooblaščenih projektantov, nadzora in investitorja.
11. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe
in vse druge potrebne delavniške dokumentacije podkonstrukcije (s področja arhitekture,
gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter krajinske ureditve), vključno z
delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene konstrukcije ter pridobitev obvezne
potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja. Strošek izdelave delavniške
dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
12. Izvajalec mora zagotavljati izvedbo vseh potrebnih merjenj ter zahtevanih testov in
preizkusov (npr. tlačni preizkusi vodovodne instalacije ter odtočne kanalizacije,
dezinfekcija vodovodne instalacije, termografski pregledi, meritve elektromagnetnega
sevanja, hrupa, itd.) ter izvajanje predpisanega monitoringa v skladu s Poročilom o
vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani gradnji).
13. V ceni vsakih posameznih del je potrebno zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre,
kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
14. Izvajalec mora zagotavljati koordinacijo del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del,
projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju organizacije
gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana montaže, potrjenih
s strani vseh udeležencev gradnje.
15. Izvajalec in podizvajalci so dolžni preveriti dejanske mere na licu mesta in posledično
prilagoditi elemente in njihovo montažo.
16. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z
vodjo gradnje in nadzornikom.
17. Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na
objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (npr. kljuke, okovje, detajlne konstrukcije
in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred
izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
18. V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne sisteme
sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje:
- dobava oz. transport,
- montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni
material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca,
- priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem,
- zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili,
- šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja,
- navodila za obratovanje in vzdrževanje,
- vsi potrebni certifikatii, izjave o skladnosti oz. potrdila,
- vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne
postavke popisa.
19. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim
spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelavo Požarnega
reda z obveznimi prilogami in načrtom evakuacije.
20. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah.
21. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo Izkaza energijskih lastnosti stavbe in energetske
izkaznice.
22. Izvajalec mora sodelovati z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in
investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in pripravo primopredajne dokumentacije,
ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa izjave o skladnosti,
požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO),
certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev,
navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s predpisi in
pogodbenimi določili.
23. V cenah na enoto mora izvajalec zajeti vse pričakovane stroške:
• stroške vseh pripravljalnih del,
• stroške prijave in priprave gradbišča, odstranitev morebitnih ovir in ureditev delovnega
platoja, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča s
predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna
telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po končani
izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe
služila zavarovanju gradbišča;
• stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;
• stroške izdelave situacij;
• in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno
potrebni;
• stroške protikorozijske zaščite za vse kovinske elemente in konstrukcije, ki bi lahko bili
izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom,
• stroške ustreznih ozemljitev, nevidno pritrjenih in speljanih na splošno ozemljitev
objekta, za ALU elemente in jeklene dele, skladno s predpisi,
• meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne,
manipulativne stroške je potrebno zajeti v posameznih postavkah in se jih ne
obračunava ločeno;
• izdelavo varnostnega načrta in poročila;
• izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega
dovoljenja (predvsem pa Izkaz požarne varnosti, Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah,
Izkaz energijskih lastnosti stavbe, energetska izkaznica, geodetski posnetek, Poročilo o
gospodarjenju z gradbenimi odpadki,...);
• izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje;
• izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega
pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom vse
podloge in podatke za izvedbo PID-ov;
• izvajalec sam izdela zakonsko predpisano delavniško dokumentacijo, montažne skice
in detajle za izvedbo konstrukcij, instalacij in drugih sistemov med gradnjo objekta, za
kar ni ločene postavke v ponudbenem predračunu;
• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in
montažo
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta
na gradbišču;
• nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo Izkaza požarne
varnosti;
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške
vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
• stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov,
delovnih odrov, zaščitnih odrov in ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniških in
instalacijskih del (streha, fasada …), ki jih predvideva popis del;
• strošek uradne zakoličbe objektov z zapisnikom zakoličbe;
• stroške zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk, postavitve reperjev in kontrole
posedkov za ves čas gradnje in izdelave končnega poročila o posedanju objektov do
tehničnega pregleda;
• zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču;
• stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na
gradbišču in za obiskovalce;
• stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve,
poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na
projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme);
• stroški izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh
inštalacijah;
• morebitne stroške povzročene upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno
gradnjo;
• vezano na izgradnjo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije: stroške
nadzorstva JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., stroške tlačnega preizkusa, s katerim je
potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega kanalizacijskega sistema, vključno
s priključkom na javno kanalizacijo, ter strošek izdaje certifikata na podlagi prej
omenjenega preizkusa, strošek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom
kanalizacijskega priključka;
• vezano na izvedbe na vodovodnem omrežju: strošek izvedbe vodovodnega priključka
od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera, vse
morebitne stroške sanacije vodovoda v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP
Vodovod – Kanalizacija d.o.o., v primeru poškodb na vodovodu zaradi neustreznih
odmikov od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov;
• izvajalec mora kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni
izvedbi. Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka izvajalec obvesti Službo
priključkov pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. zaradi nadzora oz. preverjanja
ustreznosti in sicer najmanj 2 dni pred izvajanjem del.- Izvajalec mora en izvod
geodetskega posnetka nove GJI in priključkov, ki ga naredi pred zasipom, predati
upravljavcu GJI.- Izvajalec pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje zaprosi za
soglasje upravljavca javne kanalizacije.- Izvajalec mora za morebitne zapore in prekope
javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.-
Vodovodni priključek od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do
obračunskega vodomera izvede JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. oziroma izvajalska
organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja JP Vodovod
– Kanalizacija d.o.o.- Izvajalec mora pred pričetkom gradnje javnega vodovodnega
omrežja in priključitvijo na javno vodovodno omrežje zaprositi za soglasje upravljavca
javnega vodovoda
• vezano na izgradnjo priključkov (elektro, vročevod, telekomunikacijsko omrežje,...)
stroške nadzorstva javnih služb, stroške preizkusov. Izvajalec pred priključitvijo na javno
omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije. Izvajalec mora za morebitne
zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca
prometne površine in plačati stroške, nadomestila in pristojbine.
• stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču
v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt.
Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi najmanj v višini
pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini
pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas trajanja izvedbe del do
uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del
dostaviti naročniku v 10. dneh od podpisa pogodbe;
• stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja
javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli
izvajalec ali njegov podizvajalec;
• stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter
gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med
izvedbo del in pred primopredajo objekta;
• stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času
gradnje;
• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora
izvajalec obvezno upoštevati;
• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu
objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na
sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;
• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v
objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev
uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v
slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
• stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor
in prometne signalizacije;
• stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in
njegovo delovanje;
• stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za
normalno odvijanje del po terminskem planu;
• stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani
gradnji;• stroške izvajanja geodetskih storitev med samo gradnjo (zakoličba stavbe,
podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrukcije, postavitev gradbenih profilov, ipd. za
ves čas gradnje in za vsa dela);
• stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi
ipd.) in zavarovanja deponiranega materiala z vsemi prevozi in prenosi na gradbišču, iz
deponije do mesta vgradnje:
• stroške pomožnih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov,
vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);
• stroške za dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno
delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno;
• stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in vzpostavitev
gradbišča in okolice v prvotno stanje oz. ureditev okolice;
• strošek opravljanja nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem
ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik;
• stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke,
laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z
vsemi ostalimi izvajalci oz. podizvajalci na objektu;
• strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci in z
drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča;
• stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma strojnih in
elektro inštalacij glede na izvedbene projekte pohištvene in tehnološke opreme;
stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi
ponujenih drugačnih, vendar kvalitetno in tehnično ustreznih, tipov opreme, vključno s
potrditvijo projektantov objekta;
• stroške šolanja uporabnika za vse sisteme strojnih, elektro instalacij in ostalih
sistemov;
24. Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem, predvidenim za
gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V
neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo
izobraževalni in raziskovalni procesi in bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in
kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral
preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo
rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako,
da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča
na najmanjšo možno mero.
V času gradnje mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v
primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo
biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. Po končani gradnji mora izvajalec
odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke
začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno urediti.
25. VZORCI:
Izvajalec mora za vse vidne elemente in serijske elemente, ki so navedeni v projektu ali
drugače zahtevani s strani naročnika, s projektantom predhodno uskladiti obdelave,
barve in materiale ter zagotoviti izdelavo in predstavitev vzorcev v ustrezni velikosti.
Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov
in njihove montaže.
Vzorci so obvezni tudi:
• kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi
• kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami
• kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled
• kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to
preizkušanje nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v
izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda.
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno.
Ustreznost vzorcev potrdijo projektant, nadzornik in investitor. Pisna potrditev vzorcev
mora biti vnesena v gradbeni dnevnik. Elemente brez potrditve vzorcev ni dovoljeno
vgrajevati oz. izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.
Izvajalec je dolžan na lokaciji gradbišča zagotoviti prostor za ogled vseh končnih
materialov.
26. Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo,
četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela
namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe
mora biti vključeno vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v opaže armirano betonskih
elementov in izdelava prehodov inštalacij, ki morajo biti ustrezno tesnjeni. Vključeno
mora biti tudi dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armiranobetonske
stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa
dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi,
izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno
vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V
ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in
transporti.
27. V ceni morajo biti zajeto vsi potrebni dodatki za hitrejše sušenje estrihov in/ali betonskih
razbremenilnih plošč, ter medetažnih plošč. Skupna ponudbena vrednost mora
vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali
estrihov.
28. IZJAVA:
Z oddajo ponudbe vsak izvajalec izjavlja, da je opravil ogled obstoječega stanja lokacije
predmetne gradnje in da je pregledal projektno dokumentacijo, s katero je v celoti
seznanjen in jo smatra. kot logično in celovito. Izvajalec je skrbno preučil vse sestavne
dele projektne dokumentacije ter upošteval kompletnost posamezne pozicije popisa in
da je v skupno vrednost vključil tako vsa nepredvidena in presežna dela ter material, ki
zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt,
kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so
kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta
oz. so potrebna za kvalitetno izvedbo vseh del.
Izvajalec nadalje izjavlja, da poseduje strokovno znanje in da bo dela izvedel skladno s
projektnimi zahtevami in določili. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki
morata pred izvajanjem del odobriti investitor in nadzornik ter po potrebi projektant.
Posamezni izvajalec z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal
izključno skladno s DGD in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in
dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti, pri čemer bo morala biti vsaka
sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana in podpisana s
strani pooblaščenih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega
predstavnika naročnika. Kot spremembe DGD in PZI projektne dokumentacije se bo
štelo vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene
konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene
fizike), instalacijskih vodov in elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme,
kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli
oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, opreme
in podobno.
29. Odpadki:
• Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
ki je sestavni del projektne dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je
dolžan v imenu (po pooblastilu) naročnika ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08)
• V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh
taks
• obvezno je priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo.
• Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o
vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu
odpadkov.
30. Izvajalec GOI del mora ves čas gradnje sprotno beležiti spremembe oz. odstopanja od
PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb in predati podlage
oz. risbe na nivoju PZI z dopolnjenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot
posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme in predstavljajo
osnovo za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in posodobitev oz.
uskladitev BIM modelov z izvedenim stanjem (LOD 500). Izvajalec spremembe
evidentira med gradnjo oz. takoj ko je prišlo do spremembe, ter jih predaja mesečno v
formatih dwg in pdf. Risbe morajo biti izdelani neposredno iz modelov BIM sprememb, ki
jih je izvajalec GOI del izdelal predhodno. Izvajalec mora vzdrževati in uporabljati zadnje
veljavne revizije PZI dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali
zaradi sprememb med gradnjo.
31. Izvajalec GOI del izdela modele BIM z vnesenimi spremembami, ki so nastale med
gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme.
Izvajalec GOI del spremembe evidentira sproti. Modele BIM sprememb izvajalec predaja
mesečno v formatih ifc. Predani modeli BIM sprememb morajo izpolnjevati vse zahteve
BEP in morajo biti informacijsko skladni z modeli BIM faze PZI. Pred predajo naročniku
mora izvajalec opraviti interno kontrolo kakovosti v skladu z BEP in z modeli predati
poročilo o opravljeni kontroli kakovosti. Izvajalec hkrati z modeli BIM sprememb preda za
potrebe izdelave modela BIM PID tudi BIM objekte v izvornih datotekah za vso
spremenjeno vgrajeno opremo.
32. DODATNA NAVODILA in OPOZORILA
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM TER ZAKONOM O
GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE.
GRADBENE PROIZVODE VGRAJUJE SKLADNO Z VNAPREJ IZDELANIMI
DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI JIH MORA SKUPAJ Z PONUDBENIMI ELEMENTI
OBJEKTA ZAGOTOVITI PRED VGRADNJO POSAMEZNEGA ELEMENTA OBJEKTA.
DELAVNIŠKI NAČRTI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA,
NADZORNIKA IN INVESTITORJA.
PODLAGA ZA IZVEDBO DELAVNIŠKIH NAČRTOV SO SHEME IZ POSAMIČNIH
NAČRTOV. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV
MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV DELAVNIŠKIH
NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV S STRANI PROJEKTANTA, NADZORNIKA IN
INVESTITORJA! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA
DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO
IZDELATI VZOREC NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA PROJEKTANT IN NADZORNIK
Z VPISOM V DNEVNIK !
VSAJ V ENI OD VSEH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI ŠE VSE OSTALO KAR S
TEM POPISOM NI POSEBEJ DEFINIRANO ALI ZAJETO IN IZHAJA IZ SPLOŠNIH IN
POSEBNIH RAZPISNIH POGOJEV ZA IZBOR IZVAJALCA.
ZA ZAMUDE PRI IZDELAVI DETAJLOV, KI JIH IZVAJALEC ZAGREŠI ZARADI
IZVEDBENIH NAČRTOV, KI NE USTREZAJO POPISU DEL ALI ZARADI
ZAVLAČEVANJA Z IZDELAVO DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVAJALEC NE MORE
ZAHTEVATI PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DEL. POTREBNI ČAS ZA
IZDELAVO IN POTRDITEV IZVAJALEC UPOŠTEVA V TERMINSKEM PLANU.V
PRIMERU NEJASNOSTI JE IZVAJALEC DEL, ŽE V ČASU IZDELOVANJA PONUDBE
DOLŽAN POSTAVITI RAZPISOVALCU ZAHTEVO PO POJASNITVI NA NAČIN, KI JE V
SKLADU Z IZVAJANJEM JAVNEGA RAZPISA.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER
ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI
RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA
IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA ALI
POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA.
33. Pogoji DGNB
Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z
zahtevami sistema certificiranja trajnostne gradnje DGNB, ter pravočasno (vsaj 60 dni
pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za vse v
ponudbi zajete materiale, elemente in opremo.
Zahtevana je uporaba materialov, elementov ali opreme, ki so okolju in ljudem prijazni,
energetsko učinkoviti in obenem ustrezajo zahtevam DGNB sistema.
Zahtevan nivo certifikata je: Zlati certifikat
Podrobnejši opis DGNB sistema in navodila za posamezne kriterije so dostopna na
naslednji spletni strani: https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnbsystem/
downloads/criteria/DGNB-Criteria-Set-New-Construction-Buildings-Version-2020-
International.pdf
Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da je potrebno skladno z določili DGNB
certifikacijskega sistema, pravočasno (pred pričetkom gradnje) dostaviti vso ustrezno
dokumentacijo, za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo (tehnični list,
varnostni list, izjava o lastnostih, tehnična navodila za ravnanje, servisiranje,
vzdrževanje,...) v slovenskem jeziku.
Vgradnja kakršnihkoli materialov, elementov ali opreme, se izvede zgolj na podlagi
predhodne preveritve posredovane dokumentacije in obenem potrditve s strani
projektanta, nadzornika in investitorja.
Izbrani materiali, elementi, naprave, sistemi in oprema morajo prispevati k večji trajnosti
stavbe v smeri zagotavljanja energetske učinkovitosti, ekonomičnega in enostavnega
vzdrževanja ter čiščenja, dolge življenjske dobe, uporabe okolju prijaznih materialov ipd.
Izvajalec med gradnjo dnevno beleži vsa eventualna odsotopanja od PZI projektne
dokumentacije ter podatke pravočasno posreduje naročniku, nadzoru in projektantu.
Potrjene spremembe vnese v podlage za PID in posodobljene BIM modele.
Ustrezna dokumentacija je katalog gradbenih materialov. Izvajalec med gradnjo sproti
izpolnjuje Seznam vseh konstrukcijskih sestav s pripadajočimi vgrajenimi gradbenimi
materiali in dokumentira naslednje podatke o vgrajenih materialih (v slovenskem jeziku):
- Izjavo o lastnostih (če relevantno),
- Varnostni list,
- Tehnični list,
- Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje, oziroma ostale, z zakonom
predpisane dokumente in dokumentacijo,
- izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali Tip III -
okoljska produktna deklaracija /EPD/),
- Izjavo proizvajalca, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2, če zahtevano tudi druge
dokumente in izjavo proizvajalca ali druge neodvisne institucije.
Predloženi dokumenti morajo izkazovati, da vsi materiali, elementi in oprema
izpolnjujejoi zahteve najmanj kakovostne stopnje QS3 (zaželeno QS4), skladno z
zahtevami tabele Zahtev za gradbene proizvode DGNB ENV 1.2-2018 (priloga). V
določenih primerih so dovoljene izjeme, ki pa jih je potrebno ustrezno uskladiti s
projektanti in investitorjem.
Zaželeno je, da imajo uporabljeni elementi in materiali okoljsko oznako Tip I. (kot npr.
ENCODE, BLUE ANGEL, ipd...).
Zagotavljanje kakovosti za uporabljene gradbene proizvode. Izvajalec mora zagotavljati
izvajanje primerjav med definiranim in dejansko uporabljenim materialom, elementom ali
opremo skladno seznamom: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in
opreme (JULFS--7X9001), vključno z dokazno dokumentacijo ugotovitev primerjav ter
skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:PRO 2.23.1 Quality assurance
for the used construction products
Izvajalec bo za elemente iz lesa moral dokazovati izvor z navedbo izvorne države in tipa
lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski
certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami, računi ali enakovredno.
Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in
procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki
prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO
konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.
Izobraževanje udeležencev pri gradnji
Izvajalec je dolžan vse udeležence pri gradnji podrobneje seznaniti tudi z relevantnimi
koncepti, študijami, elaborati, ki opredelujejo trajnostni način gradnje za naslednja
področja:
- zaščita pred hrupom (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023,
dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.))
- zaščita pred prašenjem
- zaščita tal in podzemne vode (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne
11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R
d.o.o.)), Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode št. 0346-
023/2023, maj 2023 (Geološko projektiranje d.o.o.))
- ravnanje z gradbenimi odpadki (Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki)
Izobraževanja se izvajajo skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:
PRO 2.1
1.2, 2.2, 3.2 in 4.2 Training for the parties implementing the construction work
Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta
Izvajalec pripravi Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta skladno z veljavno
slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilih:
PRO 1.5
1.1 Production and provision of maintenance, inspection, operating and care instructions
3.1 Production and provision of a facility management manual
Meritve kontrole kakovosti gradnje
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati, da se bodo po koncu gradnje izvedle naslednje
meritve:
- meritve zrakotesnosti
- meritve s termokamero (termografija)
- meritve akustike
- meritve zvočne zaščite ovoja stavbe
- meritve zvočne zaščite ločilnih elementov med posameznimi prostori različnih
namembnosti
- meritve udarnega zvoka
- meritve vlažnosti vgrajenih elementov, pred vgradnjo finalnih tlakov
- test odvoda dima in toplote
Meritve morajo opraviti ustrezno usposobljeni preskusni organi ali strokovnjaki ter
rezultate oceniti in primerjati z zahtevami. Obseg opravljenih meritev mora biti
sorazmeren z velikostjo zgradbe in mora ustrezno odražati cilj preverjanja kakovosti
zgradbe.
Smiselno je, da izvajalec del tekom gradnje za sprotno kontrolo kakovosti vgrajenih
materialov, elementov in opreme, sam izvaja meritve.
Končne meritve (ob primopredaji) izvede tretja oseba kot neodvisna potrditev doseganja
zahtev.
Meritve se izvajajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema
opredeljenimi v merilu:
PRO 2.2
2. Quality control measurements
Zaščita pred vlago
Izvajalec predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil izveden program prezračevanja,
prilagojen stavbi, s čimer se zagotovi pogoje, da so vgrajeni gradbeni elementi ustrezno
suhi, skladno z navodili DGNB opredeljenimi v merilu:
PRO 2.2
4.1 Mould prevention
Preizkusi delovanja sistemov
Izvajalec sodeluje pri izvedbi predhodnega in končnega preizkusa delovanja vseh
bistvenih tehničnih komponent stavbe in pripravi ustrezne dokazne dokumentacije ter pri
usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe, skladno z navodili DGNB sistema
opredeljenimi v merilu:
PRO 2.3
3.1 Performance of a preliminary function test
4.1 Performance and documentation of a function test and training for the operators
Poročilo o zagonu objekta
Izvajalec sodeluje pri pripravi končnega poročila o zagonu objekta, skladno z navodili
DGNB sistema opredeljenimi v merilu:
PRO 2.3
5.1 Creation of a detailed final report
Koncept celovitega delovanja sistemov v stavbi
Izvajalec sodeluje pri procesu implementiranja stalnega nadzora in nastavitev delovanja
stavbe ter usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe.
Navedeno se izvede v skladu z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:
PRO 2.3
6.1 Creation and handover of an integral operating concept
Prilagoditev nastavitev sistemov po začetni fazi uporabe objekta
Izvajalec sodeluje pri ponovnem pregledu delovanja vseh bistvenih tehničnih sistemov
ter eventualni ponovni prilagoditvi teh sistemov s strani strokovnjaka oz. (neodvisne)
tretje osebe.
Postopek se izvede po približno 10–14 mesecih po zaključku gradnje, skladno z navodili
DGNB sistema opredeljenimi v merilu:
PRO 2.3
7.1 Readjustment of the system following initial operating phase
Preprečevanje prisilnega in otroškega dela ter ilegalne esktrakcije: Za elemente iz lesa
velja, da morajo dodatno izpolnjevati zahteve DGNB merila ENV1.3, ki veljajo za lesene
izdelke (dokazovanje izvora z navedbo izvorne džave in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat
z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se
dokazuje z dobavnicami ali enakovredno). Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je
potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za
izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti
dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska
poročila.
V kolikor izbrani materiali oz. elementi navedeni v posameznih postavkah ne ustrezajo
vsaj kakovostni stopnji 3 iz tabele zahtev za gradbene proizvode (priloga), je dolžan na
to opozoriti nadzor, investitorja in projektanta ter podati predlog ustreznega materiala oz.
elementa.
Pri mineralnih gradbenih proizvodih je priporočena raba recikliranih/sekundarnih
materialov, ki pa morajo ustrezati vsem veljavnim tehničnim predpisom s področja
gradnje in projektnim specifikacijam.

## Rekapitulacija 10
POPIS DEL
Objekt: |  | FAKULTETA ZA FARMACIJO
Investitor: |  | UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000 Ljubljana
Faza: |  | PZI - krajinska arhitektura
MAPA 10
Popis izdelal:
Moravče, oktober 2024, čistopis junij 2025 |  |  | Ervin Rupena, gr.teh.
REKAPITULACIJA
A. | KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-1 |  | 0
B. | KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-2 |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV v višini 22 % |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
Opomba:
V cenah na enoto upoštevati vsa navodila in pogoje navedene v tehničnem poročilu, vse stroške dela,
prevozov in nabave materiala, vsa pripravljalna dela, ureditev gradbišča, stroške gradbišča.
Ureditev gradbišča vskladiti z izvedbo ostalih del.

## Rekapitulacija 10-1
POPIS DEL
Objekt: |  | FAKULTETA ZA FARMACIJO
Investitor: |  | UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000 Ljubljana
Faza: |  | PZI - krajinska arhitektura
MAPA 10/1
Popis izdelal:
Moravče, oktober 2024, čistopis junij 2025 |  |  | Ervin Rupena, gr.teh.
REKAPITULACIJA
A. | KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-1 |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV v višini 22 % |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
Opomba:
V cenah na enoto upoštevati vsa navodila in pogoje navedene v tehničnem poročilu, vse stroške dela,
prevozov in nabave materiala, vsa pripravljalna dela, ureditev gradbišča, stroške gradbišča.
Ureditev gradbišča vskladiti z izvedbo ostalih del.

## Krajinska arh 10-1
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
A | KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-1
01 | SEVERNA RETENZIJA
grafika list 10.3
01.a. | Dobava in vgradnja kvalitetne humuzne plasti živice, po navodilih v tehničnem poročilu. | m3 | 60 | 0 | 0
01.b. | Dobava in vgradnja kvalitetne zemljine za sadilne jame dreves, po navodilih v tehničnem poročilu. | m3 | 20.4 | 0 | 0
01.c. | Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev mokriščnega travnika po sestavi Z1-R, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje. | m2 | 400 | 0 | 0
ZASADITVE - S RETENZIJA
grafika list 10.3
01.d. | Dobava in vgradnja pomožnih elementov pri zasaditvi dreves, po navodilih iz tehničnega poročila:
01.d.1. | - komplet treh lesenih količkov za oporo dreves | kos | 24 | 0 | 0
01.d.2. | - zaščita pred sončnim ožigom debel drevesnih sadik | kos | 24 | 0 | 0
01.e. | Dobava sadik, velikosti in kvalitete po opisu v tehničnem poročilu, z izkopom sadilne jame in z odvozom viška materiala, z vsemi vrtnarskimi deli po navodilih iz tehničnega poročila:
DREVESA PARKOVNA
01.e.1. | Ai, Alnus incana | kos | 6 | 0 | 0
01.e.2. | Ag, Alnus glutinosa | kos | 4 | 0 | 0
01.e.3. | Sca, Salix caprea | kos | 3 | 0 | 0
01.e.4. | Sp, Salix purpurea | kos | 1 | 0 | 0
01.e.5. | St, Salix triandra | kos | 6 | 0 | 0
01.e.6. | Sv, Salix viminalis | kos | 4 | 0 | 0
| SEVERNA RETENZIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
02 | ZAHODNA RETENZIJA
grafika list 10.5
02.a. | Dobava in vgradnja kvalitetne humuzne plasti živice, po navodilih v tehničnem poročilu. | m3 | 63 | 0 | 0
02.b. | Dobava in vgradnja kvalitetne zemljine za sadilne jame dreves, po navodilih v tehničnem poročilu. | m3 | 21.25 | 0 | 0
02.c. | Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev mokriščnega travnika po sestavi Z1-R, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje. | m2 | 420 | 0 | 0
ZASADITVE - Z RETENZIJA
grafika list 10.5
02.d. | Dobava in vgradnja pomožnih elementov pri zasaditvi dreves, po navodilih iz tehničnega poročila:
02.d.1. | - komplet treh lesenih količkov za oporo dreves | kos | 25 | 0 | 0
02.d.2. | - zaščita pred sončnim ožigom debel drevesnih sadik | kos | 25 | 0 | 0
02.e. | Dobava sadik, velikosti in kvalitete po opisu v tehničnem poročilu, z izkopom sadilne jame in z odvozom viška materiala, z vsemi vrtnarskimi deli po navodilih iz tehničnega poročila:
DREVESA PARKOVNA
02.e.1. | Ai, Alnus incana | kos | 4 | 0 | 0
02.e.2. | Ag, Alnus glutinosa | kos | 6 | 0 | 0
02.e.3. | Pa, Prunus avium | kos | 3 | 0 | 0
02.e.4. | Qr, Quercus robur | kos | 2 | 0 | 0
02.e.5. | Sca, Salix caprea | kos | 3 | 0 | 0
02.e.6. | Sp, Salix purpurea | kos | 2 | 0 | 0
02.e.7. | St, Salix triandra | kos | 2 | 0 | 0
02.e.8. | Sf, Salix fragilis | kos | 3 | 0 | 0
| ZAHODNA RETENZIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. | TLAKOVANE POVRŠINE IN ZELENICE
Grafika list 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
1. | Zakoličba vseh elementov zunanje ureditve, pozicij dreves, sadik in površin v sodelovanju s krajinskim arhitektom. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, postavitev in odstranitev fiksne začasne ograje višine 2,0 m. | m1 | 25 | 0 | 0
3. | Dobava, postavitev in odstranitev zaščite drevesnih korenin iz povoznih zaščitnih plošč, ob južni meji interventne poti proti drevesom. | m2 | 100 | 0 | 0
4. | Sanacija tal z rahlanjem povoženih tal z zrakom pod pritiskom in z dobavo in z zasutjem plodne zemlje. | m2 | 200 | 0 | 0
5. | Kombinirani izkop gradbene jame, z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo ali deponiranjem kvalitetnega materiala na območju gradbišča, v zemljini III.-IV. kategorije, zajeto območje izven izkopa gradbene jame za objekt. | m3 | 183.5 | 0 | 0
6. | Zasip s kvalitetnim izkopanim materialom, z dovozom iz gradbiščne deponije, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti. | m2 | 20 | 0 | 0
7. | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov. | m3 | 196.2 | 0 | 0
8. | Planiranje in utrjevanje planuma dna izkopa na utrjenih površinah. | m2 | 45.7 | 0 | 0
9. | Dobava in polaganje ločilnega sloja iz geotekstila, PP filca 300 g/m2, do terena. | m2 | 224.5 | 0 | 0
10. | Dobava materiala in izdelava nasipa iz kvalitetnega nasipnega materiala, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti. | m3 | 126.8 | 0 | 0
11. | Dobava in vgradnja tampona TD frakacije 0/32 mm, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti. | m3 | 13.7 | 0 | 0
12. | Dobava in vgradnja kvalitetne humuzne plasti živice, po navodilih v tehničnem poročilu. | m3 | 140.5 | 0 | 0
13. | Dobava in vgradnja mešanice grušča 32/45 mm (65%), šote (20%) in kvalitetne humozne zemlje (15%), s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 7.8 | 0 | 0
14. | Dobava in vgradnja podlage gruščnate trate, po sestavi Z1-B, s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 6.9 | 0 | 0
15. | Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev zelenic po sestavi Z1, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje. | m2 | 144 | 0 | 0
16. | Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev zelenic po sestavi Z1-B in Z1-C, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje. | m2 | 982 | 0 | 0
18. | Dobava materiala in izdelava sestave S7.1, nad objektom, notranji atriji:
18.1. | - lahek mineralni substrat za zahtevne saditve dreves, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60, sloj debeline 70-110 cm, v naklonu proti točkovnim odtočnikom | m3 | 155 | 0 | 0
18.2. | - zastirka iz sekancev, sloj debeline 5,0 cm | m3 | 10.5 | 0 | 0
Grafika 10.4, 10.31, 10.32
19. | Dobava materiala in izdelava sestave S7.2, nad objektom, južni atriji:
19.1. | - lahek mineralni substrat za zahtevne saditve dreves, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60, sloj debeline 20-110 cm, v naklonu proti točkovnim odtočnikom | m3 | 110.5 | 0 | 0
19.2. | - zastirka iz sekancev, sloj debeline 5,0 cm | m3 | 16.3 | 0 | 0
Grafika 10.4, 10.31, 10.32
19.a | Dobava materiala in izdelava sestave S3.1, S3.1a nad objektom, terase+korita:
19.1.a | - lahek mineralni substrat za zelene strehe, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60, sloj debeline 20-75 cm, v naklonu proti točkovnim odtočnikom | m3 | 31.65 | 0 | 0
19.2.a | - zastirka iz sekancev, sloj debeline 5,0 cm | m3 | 5.275 | 0 | 0
Grafika 10.36, 10.24 DT 06
20. | Dobava materiala in izdelava sestave S8.3, nad objektom, korita severnega trga ob fasadi:
20.1. | - čašice z drenažnim prodcem, kot npr. DD DiaDrain, debeline 2,5 cm | m2 | 68.5 | 0 | 0
20.2. | - lahek mineralni substrat za zahtevne saditve dreves, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60, sloj debeline 31,5 cm, v naklonu proti točkovnim odtočnikom | m3 | 21.6 | 0 | 0
20.3. | - zastirka iz sekancev, sloj debeline 5,0 cm | m3 | 3.5 | 0 | 0
Grafika 10.3, 10.20 DT 01
21. | Dobava materiala in izdelava sestave S7.4, nad objektom, prodnat pas:
21.1. | - nepran drobljenec frakcije 8/16 mm, sloj debeline 15 cm | m3 | 14 | 0 | 0
Grafika 10.4, 10.5
B. | ZASADITVE
Grafika 10.3, 10.4, 10.5, 10.30-10.36
22. | Dobava in vgradnja pomožnih elementov pri zasaditvi dreves, po navodilih iz tehničnega poročila:
22.1. | - komplet treh lesenih količkov za oporo dreves | kos | 1 | 0 | 0
22.2. | - stabilizacijski komplet za oporo dreves na zelenih stenah | kos | 33 | 0 | 0
22.3. | - zaščita pred sončnim ožigom debel drevesnih sadik | kos | 1 | 0 | 0
23. | Dobava sadik, velikosti in kvalitete po opisu v tehničnem poročilu, z izkopom sadilne jame in z odvozom viška materiala, z vsemi vrtnarskimi deli po navodilih iz tehničnega poročila:
DREVESA OKRASNA
Grafika list 10.4, 10.31, 10.32, 10.33
23.1. | ApSK, Acer palmatum "Sango Kaku" | kos | 2 | 0 | 0
23.2. | Aja, Acer japonicum "Aconitifolium" | kos | 1 | 0 | 0
23.3. | Ea, Euonymus alatus | kos | 4 | 0 | 0
23.4. | BuD, Betula utilis "Doorenbos" | kos | 3 | 0 | 0
23.5. | Ck, Cornus kousa | kos | 1 | 0 | 0
23.6. | MbYB, Magnolia brooklynensis "Yellow Bird" | kos | 1 | 0 | 0
23.7. | HiAP, Hamamelis x intermedia "Arnold Promise" | kos | 4 | 0 | 0
23.8. | Cc, Cercis canadensis | kos | 2 | 0 | 0
23.9. | SnBL, Sambucus nigra "Black Lace" | kos | 7 | 0 | 0
23.10. | PhS, Prunus x hillieri "Spire" | kos | 8 | 0 | 0
23.11. | Al, Amelanchier lamarckii | kos | 5 | 0 | 0
DREVESA PARKOVNA
Grafika list 10.3, 10.5
23.17. | Sp, Salix purpurea | kos | 1 | 0 | 0
23.20. | Sf, Salix fragilis | kos | 2 | 0 | 0
OKRASNE TRAVE - SEVERNA KORITA
Grafika list 10.35
23.21. | Carex morrowii | kos | 44 | 0 | 0
23.22. | Imperata cylindrica "Red Baron" | kos | 29 | 0 | 0
23.23. | Sesleria autumnalis | kos | 46 | 0 | 0
23.24. | Bouteloua gracilis | kos | 35 | 0 | 0
23.25. | Carex morrowii "variegata" | kos | 17 | 0 | 0
23.26. | Calamagrostis x acutiflora "karl foerster" | kos | 26 | 0 | 0
23.27. | Pennisetum alopecuroides "Hameln" | kos | 18 | 0 | 0
23.28. | Carex pendula | kos | 12 | 0 | 0
23.29. | Panicum virgatum "Hanse Hens" | kos | 20 | 0 | 0
23.30. | Carex oshimensis "Evergreen" | kos | 24 | 0 | 0
23.31. | Hakonechloa macra "Greenhills" | kos | 17 | 0 | 0
23.32. | Carex oshimensis "Evergold" | kos | 56 | 0 | 0
POKROVNICE
Grafika list 10.4, 10.31, 10.32, 10.33
23.33. | Imperata cylindrica "red baron" | kos | 75 | 0 | 0
23.34. | Panicum virgatum "Hanse Herms" | kos | 45 | 0 | 0
23.35. | Carex oshimensis "Evergreen" | kos | 360 | 0 | 0
23.36. | Dryopteris erythrosora | kos | 180 | 0 | 0
23.37. | Prunus laurocerasus "Mount Vernon" | kos | 63 | 0 | 0
23.38. | Luzula nivea | kos | 126 | 0 | 0
23.39. | Hakonechloa macra "Aureola" | kos | 60 | 0 | 0
23.40. | Sesleria autumnalis | kos | 125 | 0 | 0
23.41. | Blechnum spicant | kos | 200 | 0 | 0
23.42. | Dryopteris filix-mas | kos | 75 | 0 | 0
23.43. | Carex oshimensis "Evergold" | kos | 260 | 0 | 0
23.44. | Carex morrowii | kos | 530 | 0 | 0
23.45. | Pennisetum orientale "Flamingo" | kos | 70 | 0 | 0
23.46. | Carex pendula | kos | 19 | 0 | 0
23.47. | Phyllitis scolopendrium | kos | 180 | 0 | 0
23.48. | Carex morrowii "variegata" | kos | 140 | 0 | 0
23.49. | Pachysandra terminalis | kos | 430 | 0 | 0
ZELIŠČA - KORITA STREŠNA TERASA
Grafika list 10.24 DT 06, 10.34, 10.36
23.50. | Origanum vulgare | kos | 332 | 0 | 0
23.51. | Salvia officinalis | kos | 208 | 0 | 0
23.52. | Salvia nemorosa | kos | 208 | 0 | 0
23.53. | Lavandula officinalis | kos | 208 | 0 | 0
23.54. | Echinacea purpurea | kos | 332 | 0 | 0
23.55. | Mentha spicata | kos | 332 | 0 | 0
23.56. | Thymus vulgaris | kos | 332 | 0 | 0
23.57. | Rosmarinus officinalis | kos | 208 | 0 | 0
23.58. | Artemisia absinthium | kos | 208 | 0 | 0
TRAJNICE - KORITA STREŠNA TERASA
Grafika list 10.24 DT 06, 10.34, 10.36
23.59. | Gaura sp. | kos | 208 | 0 | 0
23.60. | Calamintha nepeta | kos | 332 | 0 | 0
23.61. | Euphorbia characias ssp. Wulfenii | kos | 208 | 0 | 0
23.62. | Liastris spicata | kos | 104 | 0 | 0
23.63. | Rudbeckia fulgida "goldsturm" | kos | 332 | 0 | 0
23.64. | Santolina chamaecyparissus | kos | 332 | 0 | 0
23.65. | Sedum "matrona" | kos | 332 | 0 | 0
23.66. | Sedum spectabile "brilliant" | kos | 332 | 0 | 0
23.67. | Teuchrum hyranicum "purple tails" | kos | 332 | 0 | 0
23.68. | Verbena bonariensis | kos | 208 | 0 | 0
23.69. | Veronica longifolia | kos | 332 | 0 | 0
C. | URBANA OPREMA
Grafika 10.3, 10.4, 10.5
24. | Izdelava, dobava in montaža elementov urbane opreme. Z izdelavo točkovnih temeljev in pritrjevanjem v temelje. Iz vseh elementov opreme, vsi finalno obdelani, z izdelavo vzorcev katere potrdi arhitekt, z vsemi pritrdilnim in ostalim materialom:
24.1. | KLOP BREZ NASLONA, kot npr. Brutus Atriva, velikosti 300x59x45 cm, kovinski deli, sedalo iz macesna slovenskega porekla | kos | 4 | 0 | 0
24.1.a | KLOP BREZ NASLONA, kot npr. Brutus Atriva, velikosti 150x59x45 cm, kovinski deli, sedalo iz macesna slovenskega porekla | kos | 4 | 0 | 0
24.2. | KLOP Z NASLONOM, kot npr. Brutus Atriva, velikosti 300x59x45 cm, kovinski deli, sedalo iz macesna slovenskega porekla | kos | 4 | 0 | 0
24.3. | KOŠI ZA SMETI, kot npr. Mmcite, Crystal bin, single + recycling, model CS351, 2x 32 l, 1x 55 l, s pepelnikom, velikosti 945x260x985 mm | kos | 5 | 0 | 0
24.4. | STOJALA ZA KOLESA, tip MOL, velikosti 110x80 cm | kos | 139 | 0 | 0
KORITA KO1, KO2, KO3
Grafika list 10.4, detajli 10.21, DT 02
25. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih korit, iz kovinske podkonstrukcije škatlastega profila 40x40 mm, iz obloge korit iz pločevine z zapiganim robom, z dnom iz perforirane pločevine, iz podstavkov korit iz škatlastih profilov da so dvignjena od tal in za nivelacijo. Vse vroče cinkano in barvano v tonu po izboru arhitekta, s podkonstrukcijo korit in vsem pritrdilnim materialom:
25.1. | KO3 korito velikosti 503/206/120 cm | kos | 1 | 0 | 0
25.2. | KO2 korito velikosti 277/206/80 cm | kos | 1 | 0 | 0
25.3. | KO1 korito velikosti 277/206/60 cm | kos | 1 | 0 | 0
Dobava in vgradnja materiala v korita skladno s sestavo:
25.4. | - drenažni sloj iz vezanega gramoznega nasutja iz recikliranega penjenega stekla | m3 | 3.2 | 0 | 0
25.5. | - filtrski sloj - PP filc, min. 300 g/m2 | m2 | 44.7 | 0 | 0
25.6. | - polnilo iz lahkega mineralnega substrata, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60 | m3 | 16.1 | 0 | 0
25.7. | - ločilni sloj iz PP filca 300 g/m2 | m2 | 22.9 | 0 | 0
25.8. | - zastirka iz naravnega nebarvanega borovega lubja, sloj debeline 5 cm | m2 | 20.8 | 0 | 0
KORITA IN KLOP TERASA
Grafika list 10.34, detajli 10.24, DT 06; 10.26 DT 07
26. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih korit, iz pločevine z zapiganim robom š=3 cm na vrhu v notranjost korita, na podstavkih / buzonih dvignjena od tal za zagotavljanje nemotenega odtekanja meteorne vode. Korito je prašno barvano - anodiziran aluminij ali ekvivalentno, d=2mm, v barvo skladno s fasadnimi elementi arhitekture ali po dogovoru z zahtevami Naročnika; sedalni del je izdelan iz lesenih letev macesna dim. 3x5 cm, dolžine 150/250 cm, ki so s širšo stranico položene in privijačene na 3 inox povezovalne plošče s podnje strani.pigana pločevina z ojačitvenimi rebri in vsem pritrdilnim materialom:
26.1. | korito velikosti 138/40/85 cm | kos | 4 | 0 | 0
26.2. | korito velikosti 200/40/85 cm | kos | 8 | 0 | 0
26.3. | klop velikosti 250/40/50 cm | kos | 3 | 0 | 0
26.4. | klop velikosti 150/40/50 cm | kos | 7 | 0 | 0
Dobava in vgradnja materiala v korita skladno s sestavo:
26.5. | - drenažni sloj iz vezanega gramoznega nasutja iz recikliranega penjenega stekla | m3 | 3.4 | 0 | 0
26.6. | - filtrski sloj - PP filc, min. 300 g/m2 | m2 | 8.5 | 0 | 0
26.7. | - polnilo iz lahkega mineralnega substrata, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60 | m3 | 3.4 | 0 | 0
26.8. | - ločilni sloj iz PP filca 300 g/m2 | m2 | 8.5 | 0 | 0
26.9. | - zastirka iz naravnega nebarvanega borovega lubja, sloj debeline 5 cm | m2 | 8.5 | 0 | 0
KOVINSKI PLATOJI
Grafika list 10.3, 10.5, detajli 10.22 DT 03, 10.23 DT 03a
27. | Izdelava, dobava in montaža vseh elementov kovinskih platojev, sestavljeni iz pasovnih temeljev, prereza 60x40 cm, z upoštevanjem zemeljskih in vseh gradbenih del. Iz kovinskega tlaka iz nosilne konstrukcije iz IPE profilov IPE 140 in ostalih kovinskih elementov, iz podkonstrukcije, iz okvirjev talnih rešetk in iz pohodnih rešetk, mrež z okenci 33/11 mm, vse vroče cinkano, z vsem pritrdilnim materialom. Iz klopi z ali brez naslona, iz kovinske podkonstrukcije in lesenih sedal in naslonjal. Vse po potrjenih vzorcih in načrtih, v količini zajeti vsi platoji, skupne tlorisne velikosti 85,7 m2, razdeljeni v 7 platojev:
27.1. | - pasovni temelji | m1 | 100 | 0 | 0
27.2. | - jeklena konstrukcija in podkonstrukcija | kg | 4700 | 0 | 0
27.3. | - pohodne mreže z okvirji | m2 | 85.7 | 0 | 0
27.4. | - klop brez naslona | kos | 3 | 0 | 0
27.5. | - klop z naslonom | kos | 3 | 0 | 0
TRIBUNE
Grafika list 10.5, detajli 10.25 DT 05
28. | Izdelava, dobava in montaža teraco prefabriciranih elementov in lesenih elementov tribun. Teraco prefabricirani elementi v enakem izgledu in kvaliteti kot elementi glavnega objekta (tlakarska dela). Z izdelavo temeljev. Leseni deli iz finalno obdelanega macesna s kovinsko podkonstrukcijo. Po potrjenih vzorcih, s pritrdilnim materialom, ostalo po detajlih:
28.1. | - teraco prefabrikat velikosti 450x50x35 cm | kos | 1 | 0 | 0
28.2. | - teraco prefabrikat velikosti 500x50x35 cm | kos | 1 | 0 | 0
28.3. | - teraco prefabrikat velikosti 750x50x70 cm | kos | 1 | 0 | 0
28.4. | - teraco prefabrikat velikosti 550x50x70 cm | kos | 1 | 0 | 0
28.5. | - leseno sedalo velikosti 450x50 cm | kos | 2 | 0 | 0
28.6. | - leseno sedalo velikosti 500x50 cm | kos | 1 | 0 | 0
28.7. | - leseno sedalo velikosti 275x50 cm | kos | 1 | 0 | 0
28.8. | - teraco prefabrikat velikosti 450x50x40 cm (terasa objekt) | kos | 1 | 0 | 0
28.9. | - teraco prefabrikat velikosti 250x50x40 cm (terasa objekt) | kos | 3 | 0 | 0
28.10. | - teraco prefabrikat velikosti 150x50x40 cm (terasa objekt) | kos | 1 | 0 | 0
OPREMA
Grafika list 10.2
29. | Dobava in postavitev premičnega zunanjega pohištva, kot npr. VESTRE APRIL GO chair z naslonom za hrbet in roke, nakladalni stol, in zložljiva okrogla miza, komplet 4x stol + 1x miza:
29.1. | - stol | kos | 112 | 0 | 0
29.2. | - miza | kos | 28 | 0 | 0
30. | SPROTNO IN FINALNO ČIŠČENJE
| Sprotno in finalno čiščenje ZU pred predajo del, vključno s čiščenjem tlakov, robnih elementov ipd; odvoz opreme gradbiščnega materiala, v kolikor ni to že zajeto v postavki ZU | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj zunanja ureditev: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija 10-2
POPIS DEL
Objekt: |  | FAKULTETA ZA FARMACIJO
Investitor: |  | UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000 Ljubljana
Faza: |  | PZI - krajinska arhitektura
MAPA 10/2
Popis izdelal:
Moravče, oktober 2024, čistopis april 2025 |  |  | Ervin Rupena, gr.teh.
REKAPITULACIJA
B. | KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-2 |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV v višini 22 % |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
Opomba:
V cenah na enoto upoštevati vsa navodila in pogoje navedene v tehničnem poročilu, vse stroške dela,
prevozov in nabave materiala, vsa pripravljalna dela, ureditev gradbišča, stroške gradbišča.
Ureditev gradbišča vskladiti z izvedbo ostalih del.

## Krajinska arh 10-2
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
B | KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-2
A. | TLAKOVANE POVRŠINE IN ZELENICE
Grafika list 10/2.2
1. | Zakoličba vseh elementov zunanje ureditve, pozicij dreves, sadik in površin v sodelovanju s krajinskim arhitektom. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Kombinirani izkop gradbene jame, z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo ali deponiranjem kvalitetnega materiala na območju gradbišča, v zemljini III.-IV. kategorije, zajeto območje izven izkopa gradbene jame za objekt. | m3 | 351.8 | 0 | 0
3. | Zasip s kvalitetnim izkopanim materialom, z dovozom iz gradbiščne deponije, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti. | m2 | 50 | 0 | 0
4. | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov. | m3 | 362.2 | 0 | 0
5. | Planiranje in utrjevanje planuma dna izkopa na tlakovanih površinah. | m2 | 703.5 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje ločilnega sloja iz geotekstila, PP filca 300 g/m2, do terena. | m2 | 773.9 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja tampona TD frakacije 0/32 mm, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti. | m3 | 178.4 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja kvalitetne rjave zemlje I. kategorije, po navodilih v tehničnem poročilu. | m3 | 27.3 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja kvalitetne humuzne plasti živice, po navodilih v tehničnem poročilu. | m3 | 16.4 | 0 | 0
10. | Dobava in vgradnja mešanice grušča 32/45 mm (65%), šote (20%) in kvalitetne humozne zemlje (15%), s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 101.1 | 0 | 0
11. | Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev zelenic po sestavi Z2, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje. | m2 | 540.5 | 0 | 0
12. | Dobava in vgradnja zastirke iz lesenih sekancev. | m3 | 8.8 | 0 | 0
B. | ZASADITVE
Grafika list 10/2.2
13. | Dobava sadik, velikosti in kvalitete po opisu v tehničnem poročilu, z izkopom sadilne jame in z odvozom viška materiala, z vsemi vrtnarskimi deli po navodilih iz tehničnega poročila:
GRMOVNICE
13.1. | Am, Aronia melanocarpa | kos | 5 | 0 | 0
13.2. | Bv, Berberis vulgaris | kos | 5 | 0 | 0
13.3. | Hs, Hibiskus syriacus | kos | 5 | 0 | 0
13.4. | Lv, Ligustrum vulgare | kos | 8 | 0 | 0
13.5. | Ps, Prunus spinosa | kos | 4 | 0 | 0
13.6. | Pc, Philadelphus coronatis | kos | 4 | 0 | 0
13.7. | Rn, Ribes nigrum | kos | 8 | 0 | 0
13.8. | Rr, Ribes rubrum | kos | 10 | 0 | 0
13.9. | Rl, Rosa "Iceberg" | kos | 8 | 0 | 0
13.10. | RSK, Rosa "Sunny Knockout" | kos | 8 | 0 | 0
13.11. | Sv, Syringa vulgaris | kos | 4 | 0 | 0
13.12. | Vo, Viburnum opulus | kos | 9 | 0 | 0
C. | URBANA OPREMA
14. | Izdelava, dobava in montaža 12 visokih gred, 7 korit, 4 kompostnikov, 2 vodnih korit in 5 elementov shrambe. Vse iz corten pločevine debeline 2 mm, s podkonstrukcijo iz škatlastih profilov, s piganimi robovi in perforiranim dnom, vse finalno obdelano, z izdelavo vzorcev katere potrdi arhitekt, z vsemi pritrdilnim materialom, s podstavki in nivelacijo, s polnilom elementov:
Grafika list 10/2.2, detajli 10/2.20
14.1. | KOO-1, nizko korito oziroma visoka greda, širine 70 cm in višine 60 cm, različnih dolžin, skupaj 10 kos | m1 | 86.4 | 0 | 0
14.2. | KOO-2, visoko korito oziroma visoka greda, dolžine 150 cm, širine 100 cm in višine 90 cm | kos | 7 | 0 | 0
14.3. | KOO-3, nizko korito oziroma visoka greda, širine 100 cm in višine 40 cm, dolžine 900 cm | m1 | 18 | 0 | 0
14.4. | SHR-1, shrambna omara z delovnim pultom, velikosti 100x150x90 cm, z dvoje vratnimi krili, z obešanko za zaklepanje, z lesenim macesnovnim delovnim pultom | kos | 5 | 0 | 0
14.5. | VK-1, vodno korito, velikosti 150x100 cm, višine 90 cm, z inox pipo in premičnim sitom za spiranje, ostali elementi | kos | 2 | 0 | 0
14.6. | KOMP-1, kompostnik, velikosti 150x100 cm, višine 90 cm, z odpiranjem dolge stranice preko zatičev | kos | 4 | 0 | 0
15. | Dobava in vgradnja sestave korit:
15.1. | - XPS 300 izolacija pred zmrzaljo, debeline 3 cm | m2 | 152.4 | 0 | 0
15.2. | - hidrofilni filc za boljše zadrževanje vode | m2 | 152.4 | 0 | 0
15.3. | - drenažni sloj iz vezanega gramoznega nasutja iz recikliranega penjenega stekla | m3 | 8.9 | 0 | 0
15.4. | - filtrski sloj - PP filc, min. 300 g/m2 | m2 | 97.9 | 0 | 0
15.5. | - polnilo iz lahkega mineralnega substrata, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60 | m3 | 33.6 | 0 | 0
15.6. | - zastirka iz naravnega nebarvanega borovega lubja, sloj debeline 5 cm | m2 | 89 | 0 | 0
| Skupaj zunanja ureditev: |  |  |  | 0