## 0_Naslovnica
/ | / | [5 empty] | /
Sprememba: | Opis spremembe: | [5 empty] | Datum spr.: | Podpis:
Investitor: |  |  |  |  | Gradnja/Objekt:
|  | Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana, Slovenija |  |  | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Projektant: |  |  |  |  | Del objekta/sistem:
|  | BRUTO, krajinska arhitektura, d.o.o. |  |  | ZUNANJA UREDITEV
Vrsta načrta:
10 NAČRT S PODROČJA KRAJINSKE ARHITEKTURE
| Ime in priimek: |  |  | Ident. št.: | Vsebina risbe (dokumenta):
Vodja projektiranja: | Boštjan Vuga, univ. dipl. inž. arh., grad. dip. (AA) |  |  | ZAPS 0035 PA PPN | PROJEKTANTSKI POPIS DEL, KRAJINSKA UREDITEV
Pooblaščeni strokovnjak: | Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh. |  |  | ZAPS 0907 PKA PPN
Pooblaščeni strokovnjak: |  |  |  |  | Številka projekta: | 380-20 |  | Vrsta dokumentacije: | DZR
Izdelal: | Nika Čufer, univ. dipl. inž. kraj. arh. |  |  | / | Klasifikac. oznaka: | -- |  | Stran/ strani: | 1/18
Datum izdelave: | Junij 2025 |  | Merilo: | / | Identifikac. oznaka: | JULFSF-6K0001

## 0_Osebe
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
POOBLAŠČENI STROKOVNJAKI, ODGOVORNI ZA IZDELAVO PROJEKTANTSKEGA POPISA:
Id. št. ZAPS/IZS | Pooblaščeni strokovnjak | Strokovno področje
ZAPS 0907 PKA PPN | Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh. | Krajinska arhitektura
SODELAVCI PRI IZDELAVI PROJEKTANTSKEGA POPISA:
/ | Nika Čufer, univ. dipl. inž. kraj. arh. | Krajinska arhitektura

## 0.1_Uvod-STP
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
0.1 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
0.1.1 | Izvajalec se obveže, da bo upošteval veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso. Prav tako mora izvajalec upoštevati vse zahteve izdanega integralnega gradbenega dovoljenja in vsa dela izvesti skladno s projektno dokumentacijo ter ostalimi pogoji, objavljenimi v razpisni dokumentaciji.
0.1.2 | Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki je registriran za opravljanje gradbene dejavnosti in ima za tovrstna dela ustrezno zavarovanje za škodo, certifikate, tehnično izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.
0.1.3 | Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.
0.1.4 | Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v okolici zaradi njegovega dela.
0.1.5 | Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem predvidenim za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo izobraževalni in raziskovalni procesi. Zato bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero.
0.1.6 | Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan pregledati projektno dokumentacijo in ostale pogoje, ki so del razpisne dokumentacije V primeru morebitnih napak in neskladij je izvajalec dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.
0.1.7 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v teh popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.
0.1.8 | Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan v tem popisu preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo. Izvajalec se s pripravo ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice in elemente celotnega popisa, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.
0.1.9 | Dela bo izvajalec moral izvajati po predloženi projektni dokumentaciji, detajlih in z upoštevanjem navodil in potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško dokumentacijo zagotovi izvajalec del v okviru ponujene cene.
0.1.10 | Pred izvedbo posameznih del je izvajalec dolžan pregledati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in elaborate. Na morebitne napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov (popisi del, tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi) izvajalec opozori nadzornika in projektanta, in se z njima pravočasno uskladi.
0.1.11 | Tehnični opisi, prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del.
0.1.12 | Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost, skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme.
0.1.13 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materiale in opremo, s predložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
0.1.14 | Za vsako opisano delo v popisu je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, delovne in pomožne odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
0.1.15 | Vsa delovna sredstva, organizacija in koordinacija del, pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni materiali ter podkonstrukcije so sestavni del posameznih postavk.
0.1.16 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - načrt organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom in izvedba vseh pripravljalnih del, postavitev, organizacija, zaščita in prijava gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje, skupaj s plačilom splošnih stroškov pristojbin in davkov upravnih organov, pridobivanju raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ograditev gradbišča in postavitev gradbene table in prometne signalizacije, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, tekoče vzdrževanje in končna odstranitev gradbišča; - zagotovitev potrebnih začasnih površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom stroškov za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje (soglasja, odškodnine, itd.); - začasni odvoz, deponiranje in vračanje izkopanega materiala, ki ga ne bo možno deponirati na gradbišču; - odvoz in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s plačilom komunalnih prispevkov in taks itd.); - oteženi izkop v mokrem terenu, izkop v vodi, odvod meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopov; - ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča; - ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov; - pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela (zakoličbe, zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje, izvedba začasnih inštalacij, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih vodov, geodetski posnetki in izdajanje vmesnih posnetkov izvedene infrastrukture naročniku, izdelava zbirnih kart, itd.), v kolikor ni to drugače določeno; - pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom stroškov, nadomestil in pristojbin; - zagotovitev oz. postavitev in končna odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč in začasnega pisarniškega kontejnerskega objekta vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. ca. 40 m2 za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
0.1.17 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - izdelava montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, shem, ki so potrebne za izvedbo elektro sistemov projekta opreme in vse druge potrebne delavniške dokumentacije (s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter krajinske ureditve) ter pridobitev obvezne potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja; - zagotavljanje kompletnosti elektro-instalacijskih sistemov s področja avtomatike za doseganje njihove popolne funkcionalnosti delovanja; - stroški za nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda (senčila, vrata, okna,…) - izdelava montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom; - izdelava in predstavitev vzorcev v ustrezni velikosti za potrditev projektanta, nadzornika in investitorja;
0.1.18 | V enotnih cenah posameznih postavk mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci in z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča; - koordinacija del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del, projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju organizacije gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana montaže, potrjenih s strani vseh udeležencev gradnje; - stroški koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke, laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi dobavitelji oz. podizvajalci na objektu; - zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del, ki izhajajo in ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev Varnostnega načrta;- stroški garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; - stroški izdelave situacij; - stroški zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri ustrezni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta; - preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete s certifikati oz. tehničnimi soglasji; - izvedba vseh zahtevanih testov in preizkusov (npr. tlačni preizkusi, termografski pregledi, meritve elektromagnetnega sevanja, hrupa, itd.), poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah ter izvajanje predpisanega monitoringa v skladu s Poročilom o vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani gradnji); - izdelava izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelava Požarnega reda z obveznimi prilogami; - izdelava Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah; - izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe in energetske izkaznice; - sodelovanje z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in priprava primopredaje, ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa: izjave o skladnosti, požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.
0.1.19 | V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje: - dobava oz. transport, - stroški za vse delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč; - morebitni stroški povzročeni upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno gradnjo; - montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca, - odprava vseh kolizij sistemov s stenami in med sistemi, - izvedba vseh potrebnih tesnjenj, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja za uporabo in vzdrževanje sistemov, - navodila za obratovanje in vzdrževanje, - vsi potrebni certifikati, izjave o skladnosti oz. potrdila ter - vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne postavke popisa.
0.1.20 | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.21 | Vsi delovni in pomožni odri, lestve in ostala potrebna pomožna sredstva, kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih, mora biti upoštevano v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.22 | Delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
0.1.23 | V enotnih cenah postavk mora biti vključeno tudi vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v opaže armirano betonskih elementov in izdelava prehodov inštalacij ter dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti.
0.1.24 | Vsi kovinski elementi in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
0.1.25 | Za vse večje jeklene dele se skladno s predpisi, izdelajo ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
0.1.26 | Za vse vidne elemente in serijske elemente je obvezna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov s projektantom na podlagi dostavljenih vzorcev v ustrezni velikosti. Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
0.1.27 | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
0.1.28 | V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v popisu, dimenzijsko pa ne smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in tehnične karakteristike nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.
0.1.29 | Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
0.1.30 | Izvajalec mora v ponudbeno ceno vključiti tudi: - ves čas gradnje sprotno beleženje sprememb oz. odstopanj od PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb, - pripravo podlog na nivoju PZI, ki so potrebne za posodobitev oz. uskladitev BIM modela z izvedenim stanjem (LOD 500) in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), - mesečno predajanje potrjenih sprememb opreme in materiala, ki vplivajo na BIM model, v formatu IFC, - vzdrževanje in uporabljanje pri izvedbi zadnje veljavne revizije PZI dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali zaradi sprememb med gradnjo.

## 0.2_Uvod-DGNB
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
0.2 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA PODROČJE DGNB CERTIFICIRANJA
Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Splošni pogoji za področje DGNB certificiranja predstavljajo dopolnilo splošnim tehničnim pogojem in ne odpravljajo drugih obveznosti in odgovornosti, ki jih ima izvajalec v skladu s predpisi in pogodbo.
0.2.1 | Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z zahtevami DGNB sistema certificiranja trajnostne gradnje, ter pravočasno (vsaj 60 dni pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo. Zahtevana je uporaba materialov, elementov ali opreme, ki so okolju in ljudem prijazni, energetsko učinkoviti in obenem ustrezajo zahtevam DGNB sistema. Zahtevan nivo certifikata je: ZLATI CERTIFIKAT
0.2.2 | Podrobnejši opis DGNB sistema in navodila za posamezne kriterije so dostopna v dokumentu"DGNB Criteria Set New Construction Buildings, Version 2020 International", ki je na voljo na DGNB spletni strani https://www.dgnb.de/en/certification/important-facts-about-dgnb-certification/criteria
0.2.3 | Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da je potrebno skladno z določili DGNB certifikacijskega sistema, pravočasno (pred pričetkom gradnje) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo, za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo (tehnični list, varnostni list, izjava o lastnostih, tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje,...) v slovenskem jeziku. Vgradnja kakršnihkoli materialov, elementov ali opreme, se izvede zgolj na podlagi predhodne preveritve posredovane dokumentacije in obenem potrditve s strani nadzornika.
0.2.4 | Izbrani materiali, elementi, naprave, sistemi in oprema morajo prispevati k večji trajnosti stavbe v smeri zagotavljanja energetske učinkovitosti, ekonomičnega in enostavnega vzdrževanja ter čiščenja, dolge življenjske dobe, uporabe okolju prijaznih materialov ipd.
0.2.5 | Predloženi dokumenti za vse uporabljene materiale, elemente in opremo morajo izpolnjevati zahteve najmanj kakovostne stopnje QS3 (zaželeno QS4), iz dokumenta: DGNB Razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--6X9001)
0.2.6 | V kolikor izbrani materiali oz. elementi, navedeni v posameznih postavkah, ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji QS3 iz seznama: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), je izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta, nadzor in investitorja ter podati predlog ustreznega materiala oz. elementa.
0.2.7 | Izvajalec lahko v svoji ponudbi predlaga alternativne produkte in rešitve glede na predvidene s projektom, pod pogojem, da le-te prav tako izpolnjujejo vse navedene zahteve. Pri morebitnih predlaganih alternativnih produktih oz. rešitvah je potrebno upoštevati najmanj enake ali boljše lastnosti v smislu življenjske dobe, obstojnosti, ter enostavnosti in stroška čiščenja ter vzdrževanja v primerjavi s projektom predpisanimi rešitvami. Za alternativne rešitve izvajalec pridobi soglasje projektanta, nadzornika in investitorja pred pričetkom gradnje.
0.2.8 | Izvajalec med gradnjo dnevno beleži vsa eventualna odstopanja od PZI projektne dokumentacije ter podatke pravočasno posreduje naročniku, nadzoru in projektantu. Potrjene spremembe vnese v podlage za izdelavo PID in posodobitev BIM modelov.
0.2.9 | Izvajalec med gradnjo sproti izpolnjuje Seznam vseh konstrukcijskih sestav s pripadajočimi vgrajenimi gradbenimi materiali in dokumentira naslednje podatke o vgrajenih materialih (v slovenskem jeziku): - Varnostni list - Tehnični list - Izjavo o lastnostih (če je relevantno) - Izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali Tip III - okoljska produktna deklaracija /EPD) - Izjavo proizvajalca ali dobavitelja, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2 - Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje oziroma ostale, z zakonom predpisane dokumente in dokumentacijo.
0.2.10 | Za vse vgrajene bistvene tehnične sisteme mora izvajalec zagotoviti obstoj pooblaščenega servisa, ki deluje na območju Republike Slovenije, da ima investitor možnost skleniti ustrezno pogodbo o vzdrževanju. Med bistvene tehnične sisteme sodijo npr.: sistemi ogrevanja in hlajenja, priprava tehnoloških medijev, prezračevanje in klimatizacija, sistemi detekcije in gašenja požara, sistemi tehničnega varovanja, BMS in CNS sistemi upravljanja stavbe, razsvetljava, komunikacijski in WI-FI sistemi,...
0.2.11 | Zaželeno je, da imajo uporabljeni elementi in materiali okoljsko oznako Tip I. (kot npr. ENCODE, BLUE ANGEL, ipd...).
0.2.12 | Izvajalec bo za elemente iz lesa moral dokazovati izvor z navedbo izvorne države in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami, računi ali enakovredno. Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.
0.2.13 | Izobraževanje udeležencev pri gradnji Izvajalec je dolžan vse udeležence pri gradnji podrobneje seznaniti tudi z relevantnimi koncepti, študijami, elaborati, ki opredelujejo trajnostni način gradnje za naslednja področja: - zaščita pred hrupom (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.)) - zaščita pred prašenjem - zaščita tal in podzemne vode (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.)), Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode št. 0346-023/2023, maj 2023 (Geološko projektiranje d.o.o.)) - ravnanje z gradbenimi odpadki (Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki) Izobraževanja se izvajajo skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.1 1.2, 2.2, 3.2 in 4.2 Training for the parties implementing the construction work
0.2.14 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta Izvajalec pripravi Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilih: PRO 1.5 1.1 Production and provision of maintenance, inspection, operating and care instructions 3.1 Production and provision of a facility management manual
0.2.15 | Meritve kontrole kakovosti gradnje Izvajalec mora upoštevati, da se bodo po koncu gradnje izvedle naslednje meritve: - meritve zrakotesnosti - meritve s termokamero (termografija) - meritve akustike - meritve zvočne zaščite ovoja stavbe - meritve zvočne zaščite ločilnih elementov med posameznimi prostori različnih namembnosti - meritve udarnega zvoka - meritve vlažnosti vgrajenih elementov, pred vgradnjo finalnih tlakov - test odvoda dima in toplote Meritve morajo opraviti ustrezno usposobljeni preskusni organi ali strokovnjaki ter rezultate oceniti in primerjati z zahtevami. Obseg opravljenih meritev mora biti sorazmeren z velikostjo zgradbe in mora ustrezno odražati cilj preverjanja kakovosti zgradbe. Smiselno je, da izvajalec del tekom gradnje za sprotno kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme, sam izvaja meritve. Končne meritve (ob primopredaji) izvede tretja oseba kot neodvisna potrditev doseganja zahtev. Meritve se izvajajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 2. Quality control measurements
0.2.16 | Zagotavljanje kakovosti za uporabljene gradbene proizvode Izvajalec mora zagotavljati izvajanje primerjav med definiranim in dejansko uporabljenim materialom, elementom ali opremo skladno seznamom: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), vključno z dokazno dokumentacijo ugotovitev primerjav ter skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 3.1 Quality assurance for the used construction products
0.2.17 | Zaščita pred vlago Izvajalec predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil izveden program prezračevanja, prilagojen stavbi, s čimer se zagotovi pogoje, da so vgrajeni gradbeni elementi ustrezno suhi, skladno z navodili DGNB opredeljenimi v merilu: PRO 2.2 4.1 Mould prevention
0.2.18 | Preizkusi delovanja sistemov Izvajalec sodeluje pri izvedbi predhodnega in končnega preizkusa delovanja vseh bistvenih tehničnih komponent stavbe in pripravi ustrezne dokazne dokumentacije ter pri usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 3.1 Performance of a preliminary function test 4.1 Performance and documentation of a function test and training for the operators
0.2.19 | Poročilo o zagonu objekta Izvajalec sodeluje pri pripravi končnega poročila o zagonu objekta, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 5.1 Creation of a detailed final report
0.2.20 | Koncept celovitega delovanja sistemov v stavbi Izvajalec sodeluje pri procesu implementiranja stalnega nadzora in nastavitev delovanja stavbe ter usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe. Navedeno se izvede v skladu z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 6.1 Creation and handover of an integral operating concept
0.2.21 | Prilagoditev nastavitev sistemov po začetni fazi uporabe objekta Izvajalec sodeluje pri ponovnem pregledu delovanja vseh bistvenih tehničnih sistemov ter eventualni ponovni prilagoditvi teh sistemov s strani strokovnjaka oz. (neodvisne) tretje osebe. Postopek se izvede po približno 10–14 mesecih po zaključku gradnje, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.3 7.1 Readjustment of the system following initial operating phase

## 0.3_Rekapitulacija
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA STROŠKOV KRAJINSKIH DEL
10 NAČRT S PODROČJA KRAJINSKE ARHITEKTURE
10/1 Zunanja ureditev in krajinska arhitektura
KRAJINSKA DELA
1 | ZASADITVE | 0
2 | URBANA OPREMA | 0
0
5% | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ KRAJINSKA DELA | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 1_Zasaditve
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
KRAJINSKA DELA
1 | ZASADITVE |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1 | ZASADITVE
V cenah na enoto upoštevati vsa navodila in pogoje navedene v tehničnem poročilu, vse stroške dela, prevozov in nabave materiala, vsa pripravljalna dela, ureditev gradbišča, stroške gradbišča. Ureditev gradbišča uskladiti z izvedbo ostalih del. Vse mere je potrebno preveriti in lrilagoditi na terenu. Vse nejasnosti in spremembe se uskladi s projektantom.
1.1 | Zakoličba vseh elementov, pozicij dreves, opreme in površin v sodelovanju s krajinskim arhitektom.
| Zakoličba | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Kombinirano strojno ročno niveliranje terena - oblikovanje reliefa - višinska regulacija zelenih površin na raščenem terenu in podkletenih delih/zelenih strehah, glede na zatečeno stanje, obračun se vrši na m3 odkopanega materiala in z uporabo na za zasip na drugi lokaciji, premet materiala ter na m2 površine niveliranega terena, obračun se vršin po izvedenih delih:
| - izkop za sadilne jame | m3 | 529.856 |  | 0
| - fino planiranje | m2 | 9109.5 |  | 0
1.3 | Izdelava zaščite dreves med gradnjo, po DIN 18920, po navodilih v tehničnem poročilu, z dobavo materiala in potrebnim delom, z odstranitvijo in odvozom po zaključku del:
| - izdelava zaščitne ograje v zaščitenem območju korenin višini 2m | m | 25 |  | 0
| - zaščiti se koreninski sistem dreves v sklopu POT-i ob izvedbi navezav peščenih poti | kpl | 4 |  | 0
| - izvede se zaščita drevesnih korenin s povoznimi ploščami na 250 m2 ob J meji interventne poti vzhodnega trga proti drevesom | m2 | 250 |  | 0
| - sanacija tal z rahljanjem povoženih tal z zrakom pod pritiskom in zasutjem plodne zemlje | m2 | 250 |  | 0
1.4 | Vgradnja obstoječega odrinjenega humusa v min debelini 15 cm na zelenicah in 40 cm na območju zasaditev grmovnic, pokropvnic, vrtnic in trt, humus kvalitete po navodilih iz tehničnega poročila, s čiščenjem, kultiviranjem, planiranjem, valjanjem na območju zelenic.
| - humuziranje | m3 | 1025.321 |  | 0
| - sanacija tal po gradbenih delih, rahljanje, zračenje, dosipanje humozne zemljine s kremenčevim peskom | m2 | 7267.5 |  | 0
1.5 | Dobava in zatravitev zelenic, cvetočega travnika in mokriščnih travnikov s travno mešanico, po navodilih iz tehničnega poročila, z vzdržavanje in izdelavo prve košnje.
| - površine travnega semena za pohodno/povozne površine za večje obremenitve ZT-ZU (t.j. 35g/m2 = 23,73 kg); mešanica trave za sanacije obcestnih površin | m2 | 678 |  | 0
| - površine travnega semena za parkovne zelenice Z1 (t.j. 35g/m2 =46,2 kg) - kot npr. Bled, Semenarna Ljubljana, poraba cca 35 g semena na m3 | m2 | 1320 |  | 0
| - površine travnega semena za cvetoč travnik Z1-C (t.j. 35g/m2 = 94 kg) | m2 | 2684 |  | 0
| - površine travnega semena za mokriščne travnike Z1-R (t.j. 35g/m2 = 3,6 kg) | m2 | 105.5 |  | 0
| - sanacija tal po gradbenih delih, sejanje travne mešanice za Z1-SAN (komunalne površine) | m2 | 7267.5 |  | 0
1.6 | Dobava in vgradnja lesenih sekancev na območju zasaditve grmovnic in pokrovnic, okrasnih trav
- vgradi se 7 cm debela plast zastirke
| - lesni sekanci | m3 | 15 |  | 0
1.7 | Rastni substrat za zelene strehe in korita
| - intenzivni lahki rastni medij za korita dim. 1600x1600x600 mm, npr. Vulkahum mix. 60 ali enakovredno, za zelene strehe | m3 | 6.144 |  | 0
| - intenzivni lahki rastni medij za okrasne trave, npr. Vulkahum mix. 80 ali enakovredno, za zelene strehe | m3 | 61.8 |  | 0
ZASADITVE
1.8 | Dobava in zasaditev dreves, z vsemi potrebnimi deli, z izkopom sadilnih lukenj z odvozom materiala, z dobavo materiala v sadilne jame, z dobavo zastirk in 3x lesenih opornih količkov in 70l zalivalne vreče , vse po navodilih iz tehničnega poročila:
| Fraxinus ornus, D18-20 | kpl | 7 |  | 0
| Fraxinus excelsor 'Jaspidea', D18-20 | kpl | 4 |  | 0
| Fraxinus angustifolia 'Raywood', D18-20 | kpl | 11 |  | 0
| Tilia cordata, D18-20 | kpl | 3 |  | 0
| Acer platanoides, D18-20 | kpl | 2 |  | 0
| Acer campestre, D18-20 | kpl | 5 |  | 0
| Prunus avium 'Plena', D18-20 | kpl | 4 |  | 0
| Crataegus monogyna, D14-16 | kpl | 8 |  | 0
| Prunus padus, D18-20 | kpl | 8 |  | 0
| Pyrus communis, D18-20 | kpl | 2 |  | 0
| Prunus mahaleb, D18-20 | kpl | 3 |  | 0
| Sorbus aria, D18-20 | kpl | 1 |  | 0
| Alnus glutinosa, D18-20 | kpl | 6 |  | 0
| Salix purpurea, D14-16 | kpl | 10 |  | 0
| Salix caprea, D14-16 | kpl | 3 |  | 0
| Populus tremula, D18-20 | kpl | 3 |  | 0
| Gleditsia tricanthos 'Sunburst', D18-20 | kpl | 3 |  | 0
| Amelanchier lamarckii, D14-16, večdebeln | kpl | 6 |  | 0
| Crataegus crus-galli var. inermis, D14-16, večdebeln | kpl | 2 |  | 0
| Cornus sericera Flaviramea, C 80-100 cm | kpl | 6 |  | 0
1.9 | Dobava in zasaditev okrasnih trav, z vsemi potrebnimi deli, z izkopom sadilnih lukenj z odvozom materiala, z dobavo materiala v sadilne jame, z dobavo zastirk, vse po navodilih iz tehničnega poročila:
| Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', 3L | kpl | 145 |  | 0
| Melica ciliata, 3L | kpl | 6870 |  | 0
| Imperata cylindrica, 3L | kpl | 212 |  | 0
| Festuca ovina, 3L | kpl | 181 |  | 0
| Carex 'Kyoto', 3L | kpl | 311 |  | 0
| Carex pendula, 3L | kpl | 268 |  | 0
| Molinia carulea 'Heidebraut', 3L | kpl | 309 |  | 0
| Sesleria autumnalis, 3L | kpl | 122 |  | 0
1.10 | Dobava in zasaditev popenjavk, z vsemi potrebnimi deli, z izkopom sadilnih lukenj z odvozom materiala, z dobavo materiala v sadilne jame, z dobavo zastirk, vse po navodilih iz tehničnega poročila. Sistem za popenjanje je vključen v načrt Arhitekture / GK.
| Lonicera henryi, 5L, dolžina 150-200 cm | kos | 2 |  | 0
| Hedera helix, 5L, dolžina 150-200 cm | kos | 4 |  | 0
| Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii', 5L, dolžina 150-200 cm | kos | 2 |  | 0
1.11 | Dobava in zasaditev praproti, z vsemi potrebnimi deli, z izkopom sadilnih lukenj z odvozom materiala, z dobavo materiala v sadilne jame, z dobavo zastirk, vse po navodilih iz tehničnega poročila:
| Dryopteris filix-mas, 3L | kos | 1077 |  | 0
Utrjene peščene površine
OPOMBA: Obvezno mora izvajalec pred izvedbo vodnovgrajenega utrjenega peska narediti vzorec tlaka v polni sestavi na lokaciji, ki ga potrdita projektant in naročnik!
1.12 | Izvedba peščenih pohodnih površin (poti) na predhodno pripravljeno utrjeneno nasutje, kar je upoštevano v zem. delih. V sestavi: nabava, dobava, razstiranje, planiranje in utrjevanje (peska) drobljenca 0-16 mm v debelini 5 cm nabava, dobava, razstiranje, planiranje in utrjevanje (peska) drobljenca 0-8 mm v debelini 3 cm mokro finalno utrjevanje (komprimacija z obilnim močenjem). Drobljenec kamnolomske kvalitete, nepran! Vodno vgrajevan pesek po slojih
| Utrjene peščene površine parkovnih poti | m2 | 334.5 |  | 0
1.13 | Z1-T TRAVNE PLOŠČE polnilo rastnega medija
- ozelenjene pohodne in povozne površine interventne poti / zeleni tlak – del načrta ZU!
- Sestavljena mešanica iz peska, komposta, šotnega mahu in glinenega granulata v skrbno uravnoteženi mešanici. To je zelo učinkovita sestava: kompost in spagnum (šotni mah) spodbujata močan razvoj korenin, zaradi česar je trava odporna na obrabo zaradi vsakodnevne uporabe in občasnega prometa; peščen granulat zagotavlja strukturo, drenažno sposobnost in preprečevanje zbitosti zemlje. 65% grušč 32/45mm; 20% šota in glineni granulat; 15% kompost / organski substrat
| zemeljska mešanica za polnilo povoznih travnatih plošč | m3 | 101.7 |  | 0
1.14 | Z1-G – GRUŠČNATA TRATA
65% grušč 32/45mm; 20% šota; 15% humozna zemlja 17 cm
tampon 0/16 mm, EV2> 80 Mpa 30 cm
| gruščnata trata | m2 | 540.5 |  | 0
| ZASADITVE |  |  |  | 0

## 2_Urbana_oprema
Investitor: | UNIVERZA V LJUBLJANI
Gradnja: | Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo
Objekt: | ZUNANJA UREDITEV
KRAJINSKA DELA
2 | URBANA OPREMA |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
2 | URBANA OPREMA
Dobavitelj ter izvajalec del za urbano opremo mora upoštevati količine in pozicije skladno z načrtom krajinske arhitekture. Pozicije in orientacija kosov urbane opreme je usklajena z načrom prometne prevoznosti in trajektoriji dostavnih in interventnih vozil. Vse spremembe in alternative mora izvajalec predhodno uskladiti s projektantom. Cene posamezne opreme morajo v kolikor ni določeno drugače, vključevati ceno dobave, pakiranja, dostave in montaže.
APRIL GO - premični stoli in mize
2.1 | APRIL GO zložljiva miza
7036-901 APRIL GO Folding Table rectang. HDG, VESTRE
Jeklo: Švedsko jeklo DIN EN 10 025, vroče cinkano ISO 1461, nebarvano
| Les: Skandinavski bor, Linax FSC Mix Credit SAI-COC-010942 | kpl | 14 |  | 0
2.2 | APRIL GO nakladalni stol z naslonom za hrbet in roke
7014-901 APRIL GO Chair w armrests HDG, VESTRE
Jeklo: Švedsko jeklo DIN EN 10 025, vroče cinkano ISO 1461, nebarvano
| Les: Skandinavski bor, Linax FSC Mix Credit SAI-COC-010942 | kpl | 56 |  | 0
2.3 | BLOC
BLOC ležalnik
1566-901 BLOC Sun Bench HDG, VESTRE
Jeklo: Švedsko jeklo DIN EN 10 025, vroče cinkano ISO 1461, nebarvano
| Les: Skandinavski bor, Linax FSC Mix Credit SAI-COC-010942 | kpl | 28 |  | 0
2.4 | BLOC korito za zasaditve
1584-901 BLOC Planter 1250L HDG, VESTRE
dim. 160 x 160 x 67,6 cm
| Jeklo: Švedsko jeklo DIN EN 10 025, vroče cinkano ISO 1461, nebarvano | kpl | 6 |  | 0
2.5 | STOOP
STOOP klop / tribuna
2417-901 STOOP Bench HDG, VESTRE
dim. 207,3 x 187,3 x 99 cm
Jeklo: Švedsko jeklo DIN EN 10 025, vroče cinkano ISO 1461, nebarvano
| Les: Skandinavski bor, Linax FSC Mix Credit SAI-COC-010942 | kpl | 6 |  | 0
2.6 | STOOP klop / tribuna mini
2413-901 STOOP Mini HDG, VESTRE
dim. 207,3 x 187,3 x 99 cm
Jeklo: Švedsko jeklo DIN EN 10 025, vroče cinkano ISO 1461, nebarvano
| Les: Skandinavski bor, Linax FSC Mix Credit SAI-COC-010942 | kpl | 11 |  | 0
2.7 | Dobava, pakiranje, dostava in montaža
VESTRE
| dobava, pakiranje in prevoz | kpl | 1 |  | 0
| montaža | kpl | 1 |  | 0
2.8 | STOJALA ZA KOLESA
MOL osnovna kolesarska stojala
gladko brušena nerjaveča pločevina
sidranje v AB temelj pod tlakovci
dim. 80 x 110 x 5 cm
| stojala za kolesa zunanja | kpl | 96 |  | 0
2.9 | KOŠ ZA SMETI
Mmcite – Crystal bin – single + recycling
model CS351; 2x32l, 1x55L, s pepelnikom
Dim.: 94,5 x 26 x 98,5 cm
Material: cinkano nerjaveče jeklo
| trojni koši za smeti za reciklažo | kpl | 9 |  | 0
RAZSVETLJAVA
2.10 | REFLEKTORJI NA KANDELABRIH (S2)
zunanja svetilka v izbrani obliki, LED , max 40W, min 3250 Lm, 3000°K, optika cestna asimetrična, ohišje aluminij, montirana na steber steber d 102 mm , h 5m (+ vgradni del 0,5m), dodatno zaščiten pri prehodu v tlak, IP66, IK10, svetilka se natakne na steber, dvojna antikorozijska zapčita , barva antracit, kabel s konektorjem IP68, cca 588 x 70/130 x160 mm
| Intra FLOS DOOKU 39W street FA53906033 | kos | 11 |  | 0
| STEBER FA415533 vgradni s sponkami za priključitev h + 0,5 m d 102 mm antracit s sponkami 4 x 1,5/16 mm2 | kos | 11 |  | 0
2.11 | KANDELABRI ZA ZASTAVE
| Kompletna izdelava drogov za vertikalno vpetje zastave zasip, jeklen pocinkan tipski drog z vsem potrebnim materialom za sidranje, višina 9,00 m, fi 60, cinkano jeklo model kot npr. ATRIVA ali VETERMIK II, AGM design; (načrt GK/ZU izkop, AB temelj oziroma betoniranje sidrišč) | kos | 10 |  | 0
| URBANA OPREMA |  |  |  | 0